	중랑소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	정관방송설비 배터리(축전지) 고장발생 보고

1. 2018년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편  『재난현장 대응능력 강화』

2. 위와관련 우리서 방송설비 중 배터리 불량으로 고장 발생을 아래와 같이 보고합니다.

○ 고장내용

연 번	운영부서	고장 장비	고 장 내 용	비 고
1	현장대응단 (상황실)	정관방송설비	배터리 불량	청사내 방송설비 사용 중 배터리 증류액 외부 누출 및 배부름 현상

끝.

	현장대응단장
담당자	정철호		지휘2팀장	이연우		현장대응단장	11/14 조경현
협조자
시행	현장대응단-7159	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183	/
전화	02-3423-2032	/전송	02-3423-0326	/	azmkop@seoul.go.kr	/	대시민공개