문서번호	시설보수과-6334
결재일자	2018.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설보수과장
차성민		이석근	11/14 윤승범
협 조

2018년 하반기점검 차집관로시설물 직영반 조치완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11.

중랑물재생센터

(시설보수과)

2018년 하반기점검 차집관로시설물 직영반 조치완료 보고

우리센터에서 하반기 점검을 실시하여 차집관로시설물 적출사항에 대한 조치가 완료되어 그 결과를 보고드림.

차집시설 현황

차집시설 물재생센터	관거연장	맨홀	우수토실	환기구
중랑천외 25개	185Km	2,018개소	569개소	39개소

점검개요

❍ 점검기간 : 2018. 10. 04 ~ 10. 19(15일간)

❍ 점검대상 : 차집시설(차집관거, 맨홀, 우수토실 등)

직영반 조치사항

❍ 항목별 직영반 적출 건수

차집시설	계	차집관로	우수토실	맨홀	U형수로	기타
중랑천외25	24	10	2	11	1

❍ 작업기간 : 2018.10.15.~2018.10.31

조치결과

❍ 하반기 점검시 적출된 직영반 보수ㆍ보강 작업이 조치 완료

첨부 1. 차집관로시설 점검 목록 및 조치완료 사진 1부.  끝.