문서번호	급수운영과-17704
결재일자	2018.11.14.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
고태우		박희철	11/14 최규해
협조

『세곡2 공공주택지구』

상수도 시설물 인수·인계 보고

2018. 11.

강남수도사업소

급수운영과

『서울세곡2 공공주택지구』 상수도 시설물 인수·인계 보고

SH공사가 준공한 서울 세곡2 공공주택지구 내 상수도 시설물을 인수하여 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		사업현황

□ 보금자리주택 사업현황

○ 사 업 명 : 서울세곡2 보금자리 주택지구 조성공사

○ 사업위치 : 서울시 강남구 수서동, 자곡동, 율현동 일원

○ 사업개요 : 공동주택: 4108세대,도시형생활주택: 100세대,단독주택: 136세대

○ 시 행 자 : SH공사

○ 사업기간 : 2011. 12. 05. ~ 2017. 12.

□ 위치도

위 치 도	개 발 계 획 도

□ 상수도현황

○ 공급계통 : 암사정수센터 → 수서배수지 → 세대급수

○ 출수상태 : 정상(수압2.5kg/㎠ ~ 3.7kg/㎠)

○ 상수도관로 : 5697.81m

○ 각종변실 : 141개소

□ 배관현황

북측지구	남측지구

2		상수도시설물 인수·인계 현황

□ 인수·인계 목록

○ 상수관 : 5697.81m

공 종	규 격	단위	계
닥타일주철관	D80	M	59
	D100	M	3450.32
	D300	M	2188.49

○ 밸브 : 175개

공 종	규 격	단위	계
제수밸브	D80	개 소	6
	D100	개 소	12
	D150	개 소	41
	D200	개 소	21
	D250	개 소	3
	D300	개 소	23
공기밸브	D100	개 소	13
퇴수밸브	D100	개 소	22
소화전	D100	개 소	34

□ 인수·인계 체크리스트

연번	확인내용	완료일	비 고
1	관세척비납부 여부	‘18. 08. 17	급수운영과-12651
2	GIS제출	‘18. 07. 25	급수운영과-11497
3	시설물 합동점검 실시	‘17. 11. 21	급수운영과-22737(2017.12.13.)
4	점검시 지적사항 조치완료	‘18. 07. 25	급수운영과-11497
6	준공서류(준공도집) 및 인수인계서 제출	‘18. 11. 13	도시조성부-5670(2018.11.13.)

3		행정사항

○ 시설물 인수·인계 관련 사항이 완료됨에따라 시설물 인수·인계서 작성(직인날인)하여 SH공사에 통보

○ 하자기간(준공일로부터 관로 3년, 구조물 2년) 내 하자발생 시 SH공사에 하자보수요청

○ 하자기간 내 년2회 정기점검 실시하여 발견시 하자보수요청

첨부 : 1. 인수·인계서 1부.

2. 하자보수보증서 1부.  끝.