문서번호	건축부-16282
결재일자	2018.11.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		문화시설과장	건축부장
박춘복		윤용훈	전결 11/14 임인구
협조

「한양도성 인왕·백악구간 성벽 보수공사」 실정보고(2차분 2회) 검토결과 보고

2018. 11.

도시기반시설본부

(건  축  부)

「한양도성 인왕·백악구간 성벽보수공사」

실정보고(2차분 2회) 검토결과 보고

「한양도성 인왕·백악구간 성벽 보수공사」와 관련 해당 감리원로부터 제출된 실정보고(2차분 2회) 사항에 대한 검토결과를 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 한양도성 인왕․백악구간 성벽 보수공사(장기계속-2차)

*******************************************

○ 공사기간 : ‘17. 10. 8 ~ ’19. 12. 7(2차 기간 : ‘18. 7. 25~ ’19. 3. 7)

○ 시 공 사 : 원택건설(주), 세헌건설(주)

○ 감 리 자 : ㈜이상건축사사무소

□ 추진경위

○ ‘18.  7. 25 : 2차공사 착수

○ ‘18.  9. 17 : 문화재 설계변경 승인(문화재청 수리기술과-4555호)

○ ‘18.  9. 27 / 10. 2 : (4차)기술지도 자문회의

○ ‘18. 11. 14 : (2차분)2회 실정보고 검토의견서 제출(감리자→건축부)

□ 관련근거

○ 실정보고 검토의견서(감리자) : ㈜이상건축사사무소*****************************

***********

***********

*******************************************************************************

************************************

************************************

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

***************************

******************************************************

*************

□ 감리자 의견

○ 실정보고 사항에 대해 검토한 결과, 현장 여건 등을 반영한 단가적용, 수량, 비목 등의 관련근거가 적정하게 산출되었다고 사료됨

□ 처리의견

○ 감리자의 검토의견에 따라 실정보고 승인

○ 승인사항은 공정이행을 위해 사전 현장에 반영 · 시공토록 하고, 추후, 설계변경 절차에 따라 처리코자 함

붙임  1. (감리자)2차 1회 실정보고 검토의견서 1부.

2. (시공자)실정보고 내역서 등 관련서류 1부.  끝.