＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	영등포아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	정수센터 및 풍납취수장 전기설비 안전진단 계획 통보

1. 영등포아리수정수센터 정수시설과-9980(2018.11.13.)호 관련입니다

2. 전기사업법 시행규칙 제44조 제2항 제7호 및 전기안전관리자직무에 관한 고시 제2장

제3조 제2항에 의거 전기설비 안전진단을 아래와 같이 실시코자 하오니 관련 업무에

참고하시기 바랍니다.

가. 안전진단 개요

○ 진단기간 : ‘18.12.5 ~ 6(2일간)

- 12.5(수) : 무단전 후 안전진단 실시

- 12.6(목) : 단전 후 안전진단 실시 (단전시간 : 13:00 ~ 15:30)

○ 진단기관 : 한국전기안전공사

- 영등포아리수정수센터 : 서울서부지사(02-6488-6500)

- 풍납취수장 : 서울동부지사(02-6488-6400)

○ 진단방법 : 주, 예비계통 차단기 개방, 인출 후 실시(단전)

붙 임 : 방침서 1부.  끝.

	영등포아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(배수과장),서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장),서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장),서울특별시상수도사업본부장(전산정보과장),서부수도사업소장(급수운영과장),서부수도사업소장(시설관리과장),강서수도사업소장(급수운영과장),강서수도사업소장(시설관리과장),남부수도사업소장(급수운영과장),남부수도사업소장(시설관리과장),강서수도사업소장(행정지원과장)
주무관	이승우		정수시설과장	유영춘		영등포아리수정수센터소장	11/14 이성락
협조자	주무관	양묘식
시행	정수시설과-10063	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11	/
전화	0231465689	/전송		/		/	대시민공개