문서번호	시설보수과-6333
결재일자	2018.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설보수과장
차성민		이석근	11/14 윤승범
협 조

『노후 차집관로시설물 유지보수공사』 작업지시[10차] 계획보고

2018. 11.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『노후 차집관로시설물 유지보수공사』

작업지시[10차] 계획보고

강우로 인한 하반기 점검시 적출 사항 및 민원(강북 및 도봉구청) 발생

건에 대하여 『노후 차집관로시설물 유지보수공사(연간단가)』업체에 9차

작업지시 계획을 보고 드림.

관련근거

○ 물재생시설과-9770(2018.7.27.)호로 청계하수처리장 펌프동 및 차집관로

정비 및 준설 요청

사업개요

❍ 공 사 명 : 노후 차집관로시설물 유지보수공사(연간단가)

❍ 공사기간 : 2018.03.02~2018.12.31

❍ 도 급 자 : ㈜성현이엔씨 대표 유지화

❍ 공 사 비 : 180,199천원

❍ 공사개요 : 우수토실 개량 10개소, 사각맨홀교체 3개소, 원형맨홀교체 10개소                  차집관로 세굴보수 L=100

관로 파손(누수) 시설물

❍ 차집관로

- (구) 제1처리장 청계유입관로 내부 차집관로 바닥에서 지하수가 박스로 유입되고 있음

조치의견

❍ (구) 제1처리장 차집관로 박스내로 지하수 유입이 계속되어 물이 고여 접근이 불가한 실정으로 바닥 누수 보수를 『노후차집관로시설물유지보수공사(연간단가)』

계약업체에 작업지시하여 선 시공 토록하고 추후 설계변경에 반영 정산처리 하고자 함.

❍ 개략공사비 : 3,000천원

- 차집관로 바닥 보수 1개소

붙  임 1. 관련공문 및 현황사진 위치도 1부.  끝.