문서번호	서울특별시차량정비센터-13635
결재일자	2018.11.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		서무팀장	소장
이길용		代김명국	11/15 신용휴
협조

시설물 유지보수 (도장반 콘센 교 체) 작업보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11.

차량정비센터

청사 시설물 유지보수 (도장반 콘센 교 체) 작업보고

청사 유지 시설물 도장반 샤워실내 콘센트 교체작업을 조치하고 그결과를 아래와 같이 보고함.

Ⅰ		현 황

❍ 발생일시 : 2018. 11. 06.(화) 13시10분경

❍ 점 검 자 : 이 길 용

❍ 점검내용 : 콘센트 2구 접촉부분이 탔는 흔적된 상태임.

Ⅱ		조치내용 및 결과

❍ 조치일시 : 2018. 11. 06.(목) 13:20 ~ 13:50.

❍ 콘센트 2구 교체 작업 완료.

(작업자: 이 길 용)

끝.