“ 안전은 생각이 아닌 행동으로! ”
	중부소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	수도권 광역 급행철도 A노선 사업과 관련 소방용수시설 예상이설지 파악 보고(수정)

1. 관련근거

가. 국토교통부–10992(2018.6.19.)호『수도권 광역급행철도 A노선 추진관련 협조 요청』

나. SH-프로젝트-2018-0019E(2018.10.4.)호『수도권 광역급행철도 A노선 민간투자사업 지장물 협의 요청』

다. 재난관리과-6496(2018.11.8.)호『수도권 광역 급행철도 A노선 사업과 관련 소방용수시설 예상이설지 검토 요청』

2. 이와 관련 회현119안전센터의 소방용수시설 예상이설지 파악 결과를 다음과 같이 수정 보고합니다.

가. 대  상 : 소화전 3522번(지상식)

나. 주  소 : 서울특별시 중구 봉래동 2가 122-17

다. 이설예정지 : 서울특별시 중구 봉래동2가 122-17철(붙임 문서로 첨부)

라. 이설의견

소화전 이설과 관련하여 현지 확인 조사결과 서울역 광장에 공설 소화전이 설치되어 있지 않아

이설 예정지로 적합하다 판단되나 해당 지번이 법인 명의의 소유로 되어 있어 이설이 불가합니다.

관계기관(철도공사, 시공사 등)의 사전협의를 통해 협조 구한 후에 이설이 가능할 것으로 판단됩니다.

붙임  이설 예정지보고서식 1부.  끝.

	회현119안전센터장
담당자	최동혁		2팀장	代김경화		119안전센터장	11/15 박종억
협조자
시행	회현119안전센터-4287	(		)	접수		(		)
우	04630	서울특별시 중구 소공로 30	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화		/전송		/		/	대시민공개