시설물관리 업무일지(2018.11.14)

주무관	기획운영과장			결재
김홍석	11/16 윤학수
협 조	주무관		이형선
	주무관		김은내

문서번호 :	기획운영과-8767

일시 : 2018년 11월 14일(수) 날씨 : 맑음                 소속 : 기획운영과

○ 근무인원
구 분	현 원	근무상황부						비 고
		출근인원	대체휴무	공가(특별)	병가	연가	결근
계	10	10	0	0	0	0	0
공무직	3	3	0	0	0	0	0
시설용역	7	7	0	0	0	0	0	야간:A조2명 주간:B조2명
○ 금일작업내용
1.난방 라지에이터(2kw)3대 설치(전기 과부하 측정후, 안전측정 배치) - 설치장소: 마곡문화관내 관람객용 3개, 방문자센터 안내데스크용 1개 - 사용자재: 콘센트4개, 플러그4개, VCT전선 32M 및 기타 소모자재 2.온실 콘벡터내 air 제거작업 진행 중(관내 air로 인한 온도 헌팅방지) 3.온실 FCU 작동점검 및 현황파악 4.식물문화센터 #4층,B1층 위생설비 점검 및 온수, 방열판 점검(셋팅온도 18℃) 5.종합관제센터 민원접수사항(16건) 업무협의 및 식물원내 안내방송(14회) 실시
○ 익일작업계획
1.식물문화센터 및 부속건축물 하자 합동점검 (주무관,실무관,시설직원 및 SH건축감독,공종별감리이사,시공업체 관계자)
○ 특기사항
1.호수공원 화장실내 남,여 장애인화장실 사용중지(합동점검 체크사항) (남,여 좌변기의 도움손잡이 벽부착이 부실하여 전도사고 우려됨. 보수완료 후, 개방예정)