시설물관리 업무일지(2018.11.15)

주무관	기획운영과장			결재
김홍석	11/16 윤학수
협 조	주무관		이형선
	주무관		김은내

문서번호 :	기획운영과-8766

일시 : 2018년 11월 15일(목) 날씨 : 맑음                 소속 : 기획운영과

○ 근무인원
구 분	현 원	근무상황부						비 고
		출근인원	대체휴무	공가(특별)	병가	연가	결근
계	10	10	0	0	0	0	0
공무직	3	3	0	0	0	0	0
시설용역	7	7	0	0	0	0	0	야간:B조2명 주간:C조2명
○ 금일작업내용
1.어린이정원학교 전관방송 프로그램 업데이트 및 방송음향 테스트(단독방송성능테스트) 2.온실 지중해관중간통로 자동문 전원공급안되는 현상 확인 - 원인: 바닥트랜치 배수공 작업도중 매입전선관 찍힘으로 전원공급 중단 추정 - 조치: 익일(16일(금)오전 원인파악 및 현장 확인후, 단선부 조치 예정-(주)하나전기 3.옥외#3번 전력판넬 바닥면 방수 마감 완료 및 사용부하량 측정-(주)하나전기 4.식물문화센터(3층~1층) 위생설비 점검 및 온수,방열판 점검(셋팅온도 18℃) 5.종합관제센터 민원접수사항(9건) 업무협의 및 식물원내 안내방송(14회) 실시
○ 익일작업계획
1.식물문화센터 및 부속건축물 하자 합동점검 (주무관,실무관,시설직원 및 SH건축감독,공종별감리이사,시공업체 관계자)
○ 특기사항
1.식물문화센터 및 부속건축물 하자 합동점검 (주무관,실무관,시설직원 및 SH건축감독,공종별감리이사,시공업체 관계자) - 마곡문화관, 어린이정원학교, 재배온실A 2.통합관제센터 근무자대상 CS교육[(주)고암 본사 CS담당자 방문교육]실시