	중부소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	비상소화장치 고장발생보고(395호)

1. 2018년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와

관련입니다.

2. 우리119안전센터에서 관리·운용중인 비상소화장치에 고장이 발견되어 다음과 같이 보고합니다.

종별	관리번호	위치	고장내용	사용가·부	담당자	발생일자
비상소화장치	제395호	중구 후암로 60길 16-11	호스릴 수관 파손으로 누수발생	사용 가	소방사 최동혁	2018. 11. 15.

붙임 : 비상소화장치 고장발생보고서(395호) 1부.  끝.

	회현119안전센터장
담당자	최동혁		2팀장	代김경화		119안전센터장	11/16 代김경화
협조자
시행	회현119안전센터-4303	(		)	접수		(		)
우	04630	서울특별시 중구 소공로 30	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화		/전송		/		/	대시민공개