	강남소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	노유자시설 피난기구 설치 기준 강화 적용에 따른 현장확인 결과 제출

1. 예방과-32666호(2018.11.2.) 『노유자시설 피난기구 설치 기준 강화 적용 추진 계획(정정)』과 관련입니다.

2. 노유자시설에 대한 안전관리 강화 및 인명피해 저감을 위한 피난기구 설치 안내 및 현장확인 결과를 다음과 같이 제출합니다.

가. 대    상 : 신우주유치원 등 21개소

나. 확인결과 : 피난설비 설치 4개소

연번	대상	주소	피난설비종류	비고
1	******	*******	피난계단
2	******	*********	피난계단
3	******	*******	피난계단
4	*******	**********	피난계단

붙임 : 피난기구 설치 추진 결과 1부.  끝

	수서119안전센터장
담당자	남기욱		진압1팀장	백선열		119안전센터장	11/16 代백선열
협조자
시행	수서119안전센터-6038	(		)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6 (수서동)	/
전화	02-445-9019	/전송	02-451-0019	/		/	부분공개(6)