	강북소방서
수신	강북구청장(주택과장)
(경유)
제목	주택건설 사업계획승인 신청에 따른 동의 회신 (***************)

1. 평소 소방예방업무 분야에 적극 협조해 주신 귀청에 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 청에서 요구하신 주택건설 사업계획승인 신청에 따른 재협의(*******************)에 대하여 서류 및 도면을 검토한 바, 소방시설이 적정하게 반영 되었음으로 동의 회신합니다.

3. 아울러 다음 의견은 화재등 재난발생 시 소방전술상 반드시 필요한 사항이므로 해당 의견을 관철하여 주시기 바랍니다.

○ 건물 전면(노해로길) 고가차량 전개를 위한 전선 및 케이블 지중화

○ 지상1층 필로티 펌프차 진입을 위한 최종 높이 4.5m 이상으로 확보

○ 건축물 외벽과 소방활동 공간이 있는 도로경계 사이

- 조형물 높이 6m 이하로 설치

- 조경수는 키가 작은 아교목, 관목, 지피류 등으로 식재

붙 임 : 1.건축허가 동의 통보서[*************** 건물] 1부

2. 건축허가 동의 위험물 검토 의견서 1부.  끝.

	강북소방서장
담당자	김영식		예방팀장	김경환		예방과장	11/16 김연경
협조자
시행	예방과-12832	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 (강북구 번동 365-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0182	/전송	02-6946-0183	/	gabin@seoul.go.kr	/	부분공개(6)