＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강서수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	궁동2증압장 기전시설물 설치 완료 통보 및 보완요청

1. 급수운영과-19848호(2018.08.07)와 관련입니다

2. 위 호와 관련 궁동2증압장 기전시설물 설치를 완료하고 아래와 같이 통보하오니 업무에 참조하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 증압장 신설에 따른 기전시설물 설치

나. 대    상 : 궁동2증압장(궁동 278-13)

다. 설치내역 : 모터펌프, 원격감시제어반, 유량계, 전기공사 각 1식

라. 보완요청

- 펌프실 누수로 인한 내부 침수 발생

- 펌프실 바닥 구배 불량으로 인한 원활한 배수 불가

붙 임 : 설치 완료 보고 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	김재현		기전팀장	이무규		시설관리과장	11/16 박은선
협조자
시행	시설관리과-21032	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소 4층 시설관리과 (신정동)	/
전화	02-3146-4024	/전송	02-3146-4039	/	jh0031kim@seoul.go.kr	/	대시민공개