문서번호	요금과-30591
결재일자	2018.11.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	요금과장	중부수도사업소장
김정규	代이성식	11/16 황일람
협 조	급수운영과장		代박장진
	시설관리과장		허준행

2018년 9월(11월납기) 조정량 및 유수율 분석 보고

2018. 11

중부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 9월(11월납기)조정량 및 유수율 분석 보고

1		유수율 현황

□ 2018년 유수율 목표 : 90.98%

□ 9월 유수율

2018년 9월 누계 유수율(잠정)
90.09%	전년대비 -0.41%p□
	목표대비 -0.89%p□

(단위 : 천㎥)

구분		공급량	조정량	유수율	비고
누계	2018년	113,008	101,808	90.09%
	2017년	110,390	99,902	90.50%
	증감	2,618	1,906	-0.41%p□
당월	2018년	12,370	10,735	86.78%
	2017년	12,559	10,757	85.65%
	증감	-190	-23	1.13%p□

9월 누계

○ 구별 유수율                                               (단위 : 천㎥, %)

구별	2018년 9월 누계			2017년 9월 누계			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	113,008	101,808	90.09%	110,390	99,902	90.50%	2,618	1,906	-0.41%p
종로구	26,756	22,076	82.51%	23,029	21,561	93.63%	3,727	515	-11.12%p
중 구	26,991	24,630	91.25%	27,273	24,162	88.59%	-282	468	2.66%p
용산구	24,399	22,116	90.64%	23,301	21,365	91.69%	1,098	751	-1.05%p
성북구	34,861	32,985	94.62%	36,786	32,813	89.20%	-1,924	172	5.42%p

구별	2018년 9월 당월			2017년 9월 당월			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	12,370	10,735	86.78%	12,559	10,757	85.65%	-190	-23	1.13%p
종로구	2,931	2,162	73.79%	2,995	2,224	74.25%	-65	-62	-0.46%p
중 구	2,890	2,494	86.31%	3,090	2,430	78.65%	-200	64	7.66%p
용산구	2,735	2,370	86.66%	2,660	2,309	86.82%	75	61	-0.16%p
성북구	3,815	3,708	97.21%	3,815	3,794	99.46%	0	-86	-2.25%p

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ 유수율 분석(9월 누계)

- 전년도 추석연휴는 10월에 있었으나 금년도 추석연휴는 9월에 5일이 있어 ‘18년 9월 전년대비 당월공급량이 –190천㎥ 감소하였고 조정량은 전년동기간 대비 평균기온이 낮아 –23천㎥ 감소하여 ‘18년 9월 당월 유수율은 전년대비 1.13%p 증가한 86.78%임

- ‘18년 8월 누계 유수율은 전년대비 0.66%p 감소한 90.46%이었고 ‘18년 9월 당월 유수율이 전년대비 1.13%p 증가하여 ‘18년 9월 누계 유수율은 전년대비 0.41%p 감소한 90.09%임

- 전년대비 겨울철 한파로 동파·동결 예방을 위한 물사용량 증가 및 대규모 신축, 기록적인 여름철 폭염 등으로 공급량과 조정량이 증가하였지만 1월~3월 종로구 누수에 따른 누수량과 퇴수량으로 종로구 공급량이 현저히 증가하여 ‘18년 9월까지 전년대비 누계 조정량 증가(1,906천㎥)보다 공급량 증가(2,618천㎥)가 더 커서 ‘18년 9월 누계 유수율이 전년대비 0.41%p 낮음.

○ 조정량 분석(9월 누계)

- 전년대비 한파로 동파·동결 예방을 위한 물사용량 증가, 전년대비 대규모 신축, 기록적인 여름철 폭염, 외국인관광객 증가 등으로 ‘18년 9월 누계 조정량은 전년대비 4개구에서 조정량이 1,906천㎥ 증가함

□ 전년대비 월별 유수율                                  (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2018년	81.81	95.41	83.43	95.46	88.77	100.41	87.17	92.02	86.78
2017년	81.42	99.72	85.88	97.98	88.00	96.79	86.37	93.81	85.65	92.23	86.77	93.52
증감(%p)	0.39	-4.31	-2.45	-2.52	0.77	3.62	0.80	-1.79	1.13

9월 당월

□ 중블록별 유수율                                                   (단위 : 천㎥)

종로구		대현산1-1	대현산1-2	대현산1-3	대현산5	남산1	북악가1
누계	공급량	5,761	7,833	4,198	3,107	2,922	2,936
	조정량	5,187	6,075	3,494	2,516	2,436	2,368
	유수율	90.04%	77.57%	83.23%	80.98%	83.34%	80.68%
당월	공급량	575	836	442	369	341	368
	조정량	392	583	341	216	330	302
	유수율	68.25%	69.64%	77.09%	58.49%	96.77%	81.91%
담당자		******** ********	******** ********	******** ********	******** ********	******** ********	******** ********

중구		대현산2-1	대현산2-2	대현산3	남산2	만리1
누계	공급량	8,905	4,948	7,871	4,638	630
	조정량	8,017	3,686	7,826	4,486	615
	유수율	90.03%	74.50%	99.43%	96.73%	97.72%
당월	공급량	900	708	777	448	56
	조정량	775	328	744	551	96
	유수율	86.12%	46.35%	95.73%	122.96%	169.89%
담당자		******** ********	******** ********	******** ********	******** ********	******** ********

용산구		남산3	보광가1	대현산4-1	대현산4-2	만리2
누계	공급량	7,721	3,055	7,560	3,938	2,126
	조정량	6,635	2,433	6,710	4,226	2,112
	유수율	85.94%	79.63%	88.76%	107.33%	99.34%
당월	공급량	1,076	168	1,027	185	279
	조정량	564	215	722	498	371
	유수율	52.43%	127.93%	70.31%	269.11%	133.14%
담당자		******** ********	******** ********	******** ********	******** ********	******** ********

성북구		개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산	월곡
누계	공급량	3,042	3,906	1,352	4,092	4,652	1,100	16,717
	조정량	2,454	3,122	1,238	4,070	4,583	958	16,561
	유수율	80.66%	79.94%	91.52%	99.46%	98.52%	87.02%	99.07%
당월	공급량	347	545	151	408	515	122	1,727
	조정량	109	346	100	435	529	49	2,140
	유수율	31.50%	63.36%	66.45%	106.82%	102.60%	40.02%	123.94%
담당자		******** ********	******** ********	******** ********	******** ********	******** ********	******** ********	******** ********

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역                          (단위 : 건, 천㎥)

구분	2018년 9월(11월납기)		2017년 9월(11월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	98,560	10,735	98,008	10,757	552	-23
가정용	78,445	5,882	78,060	5,991	385	-109
공공용	1,393	1,297	1,374	1,215	19	82
일반용	18,630	3,359	18,480	3,346	150	14
욕탕용	92	197	94	205	-2	-9

□ 업종별 조정량 증감원인(9월 당월)

○ 11월납기의 주요 사용기간은 9월~10월이고 <별첨>유수율 분석관련 참고자료 중 9월~10월 평균기온을 보면 전년 9월 중순~10월말 평균기온이 금년보다 높아 2018년 11월납기 가정용의 조정량이 전년대비 –109천㎥(종로구 -30천㎥, 용산 -37천㎥, 성북 –48천㎥) 감소었으나 공공용(***) 조정량이 전년대비 증가하여 사용량이 전년대비 82천㎥ 증가하여 11월납기 전년대비 조정량은 –23천㎥ 감소

○ 가정용 증감량 : -109천㎥ 감소

*************************************************************************

***************************************

○ 공공용 증감량 : 82천㎥ 증가

*****************************

****************************************************

******************************************************************

○ 일반용 증감량 : 14천㎥ 증가

**************************************************************************************************************

**********************************************************************

○ 욕탕용 증감량 : -9천㎥ 감소

*******************************************

***********************

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 내역                        (단위 : 건, 천㎥)

구분	2018년 9월(11월납기)		2017년 9월(11월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	98,560	10,735	98,008	10,757	552	-23
대현산1-1	6,311	392	6,437	471	-126	-79
대현산1-2	3,912	583	3,756	528	156	55
대현산1-3	2,633	341	2,644	369	-11	-29
대현산5	1,078	216	1,077	216	1	0
남산1	2,738	330	2,733	333	5	-3
북악가1	5,817	302	5,788	308	29	-6
대현산2-1	1,176	775	1,185	743	-9	31
대현산2-2	2,274	328	2,292	325	-18	3
대현산3	6,673	744	6,612	740	61	4
남산2	5,621	551	5,653	536	-32	15
만리1	799	96	796	86	3	10
남산3	6,368	564	6,354	583	14	-19
보광가1	3,784	215	3,760	225	24	-10
대현산4-1	6,199	722	4,548	620	1,651	102
대현산4-2	1,364	498	1,429	411	-65	87
만리2	6,684	371	8,348	470	-1,664	-99
개운산1	377	109	377	106	0	3
개운산2	4,297	346	4,058	344	239	2
북악1	913	100	919	105	-6	-5
북악2	1,820	435	1,916	446	-96	-11
북악3	5,537	529	5,425	543	112	-14
낙산	11	49	11	50	0	-1
월곡	22,174	2,140	21,890	2,200	284	-60

□ 중블록별 조정량 증감 분석

<대현산1-1중블록 : 급수지역 - 숭인, 창신, 종로5·6가> 증감량 : 79천㎥ 감소

구분	업종	2018년 9월(11월납기)		2017년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 1-1	계	6,311	392,146	6,437	470,926	-126	-78,781
	가정용	5,087	254,664	5,080	274,153	7	-19,489
	공공용	91	14,993	94	14,423	-3	570
	일반용	1,127	101,856	1,256	161,065	-129	-59,209
	욕탕용	6	20,632	7	21,285	-1	-653

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(2018.10.29.)으로 2,440건 감소

<대현산1-2중블록 : 급수지역 – 삼청, 가회, 종로1~4가> 증감량 : 55천㎥ 증가

구분	업종	2018년 9월(11월납기)		2017년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 1-2	계	3,912	582,521	3,756	527,500	156	55,021
	가정용	2,312	92,739	2,321	88,438	-9	4,301
	공공용	95	73,064	96	73,798	-1	-734
	일반용	1,497	407,161	1,332	354,851	165	52,310
	욕탕용	8	9,557	7	10,413	1	-856

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(2018.10.29.)으로 2,440건 증가

<대현산1-3중블록 : 급수지역 – 명륜3가 일부, 이화, 혜화> 증감량 : 29천㎥ 감소

구분	업종	2018년 9월(11월납기)		2017년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 1-3	계	2,633	340,601	2,644	369,985	-11	-29,385
	가정용	2,171	111,789	2,182	119,389	-11	-7,600
	공공용	63	153,821	61	162,801	2	-8,980
	일반용	398	74,858	400	87,356	-2	-12,498
	욕탕용	1	133	1	439	0	-306

<대현산5중블록 : 급수지역 - 사직 일부, 청운, 효자> 증감량 : 전년과 같음

구분	업종	2018년 9월(11월납기)		2017년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 5	계	1,078	215,604	1,077	215,653	1	-48
	가정용	586	20,157	595	20,267	-9	-110
	공공용	22	32,255	24	31,008	-2	1,247
	일반용	467	158,126	455	158,652	12	-526
	욕탕용	3	5,066	3	5,726	0	-660

<남산1중블록 : 급수지역 - 청운효자·사직 일부, 교남, 무악> 증감량 : 3천㎥ 감소

구분	업종	2018년 9월(11월납기)		2017년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산1	계	2,738	329,841	2,733	332,980	5	-3,139
	가정용	2,298	164,964	2,312	168,571	-14	-3,607
	공공용	82	96,158	76	95,339	6	819
	일반용	357	64,270	343	63,570	14	700
	욕탕용	1	4,449	2	5,500	-1	-1,051

<북악가1중블록 : 급수지역 – 평창, 부암> 증감량 : 6천㎥ 감소

구분	업종	2018년 9월(11월납기)		2017년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
북악가1	계	5,817	301,705	5,788	307,760	29	-6,054
	가정용	5,335	235,137	5,317	239,832	18	-4,694
	공공용	99	16,120	95	14,853	4	1,267
	일반용	382	47,860	375	49,897	7	-2,037
	욕탕용	1	2,588	1	3,178	0	-590

<대현산2-1중블록 : 급수지역 - 명동 일부, 중림, 소공> 증감량 : 31천㎥ 증가

구분	업종	2018년 9월(11월납기)		2017년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 2-1	계	1,176	774,757	1,185	743,364	-9	31,393
	가정용	166	37,003	167	36,505	-1	498
	공공용	46	69,843	45	71,415	1	-1,572
	일반용	958	647,430	967	615,486	-9	31,944
	욕탕용	6	20,481	6	19,958	0	523

<대현산2-2중블록 : 급수지역 - 필동 일부, 을지로, 광희> 증감량 : 3천㎥ 증가

구분	업종	2018년 9월(11월납기)		2017년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 2-2	계	2,274	328,283	2,292	324,815	-18	3,468
	가정용	54	12,382	54	11,852	0	530
	공공용	23	19,224	20	18,273	3	951
	일반용	2,193	293,109	2,214	291,969	-21	1,140
	욕탕용	4	3,568	4	2,721	0	847

<대현산3중블록 : 급수지역 - 황학·장충·광희 일부, 신당> 증감량 : 4천㎥ 증가

구분	업종	2018년 9월(11월납기)		2017년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산3	계	6,673	743,887	6,612	739,692	61	4,195
	가정용	5,280	481,272	5,223	480,044	57	1,227
	공공용	80	39,813	77	35,936	3	3,877
	일반용	1,305	201,147	1,304	202,516	1	-1,369
	욕탕용	8	21,655	8	21,195	0	460

<남산2중블록 : 급수지역 - 신당 일부, 회현, 명동, 필동, 장충> 증감량 : 15천㎥ 증가

구분	업종	2018년 9월(11월납기)		2017년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산2	계	5,621	551,429	5,653	536,061	-32	15,368
	가정용	4,753	199,999	4,794	205,505	-41	-5,507
	공공용	84	69,427	82	61,805	2	7,622
	일반용	782	281,420	775	268,324	7	13,096
	욕탕용	2	584	2	428	0	156

<만리1중블록 : 급수지역 - 중림> 증감량 : 10천㎥ 증가

구분	업종	2018년 9월(11월납기)		2017년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
만리1	계	799	95,524	796	85,964	3	9,560
	가정용	616	65,847	615	56,662	1	9,185
	공공용	19	8,882	19	8,909	0	-27
	일반용	164	20,795	162	20,393	2	402
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<남산3중블록 : 급수지역 – 한남, 이태원, 보광, 용산2가> 증감량 : 19천㎥ 감소

구분	업종	2018년 9월(11월납기)		2017년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산3	계	6,368	564,259	6,354	583,467	14	-19,209
	가정용	5,429	373,458	5,450	384,788	-21	-11,331
	공공용	40	33,700	40	33,713	0	-13
	일반용	892	148,416	857	156,038	35	-7,622
	욕탕용	7	8,685	7	8,928	0	-243

<보광가1중블록 : 급수지역 – 후암, 남영> 증감량 : 10천㎥ 감소

구분	업종	2018년 9월(11월납기)		2017년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
보광가1	계	3,784	214,856	3,760	224,600	24	-9,744
	가정용	3,324	158,338	3,333	169,803	-9	-11,465
	공공용	30	25,806	30	23,903	0	1,903
	일반용	423	24,146	390	24,619	33	-473
	욕탕용	7	6,566	7	6,275	0	291

<대현산4-1중블록 : 급수지역 – 이촌, 한강로, 원효로, 용문> 증감량 : 102천㎥ 증가

구분	업종	2018년 9월(11월납기)		2017년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 4-1	계	6,199	721,910	4,548	619,986	1,651	101,923
	가정용	4,459	405,929	2,918	349,850	1,541	56,078
	공공용	115	56,964	101	38,115	14	18,849
	일반용	1,617	251,050	1,521	223,351	96	27,699
	욕탕용	8	7,967	8	8,670	0	-703

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(2018.6.26.)으로 1,489건 증가

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(2018.10.25)으로 169건 증가

<대현산4-2중블록 : 급수지역 – 서빙고, 이촌, 한강로, 남영> 증감량 : 87천㎥ 증가

구분	업종	2018년 9월(11월납기)		2017년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 4-2	계	1,364	497,843	1,429	411,122	-65	86,721
	가정용	1,077	307,215	1,123	302,887	-46	4,328
	공공용	35	148,325	37	64,326	-2	83,999
	일반용	250	41,800	267	43,166	-17	-1,367
	욕탕용	2	503	2	742	0	-239

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(2018.6.26)으로 72건 감소

<만리2중블록 : 급수지역 – 청파, 효창, 원효로> 증감량 : 99천㎥ 감소

구분	업종	2018년 9월(11월납기)		2017년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
만리2	계	6,684	371,118	8,348	469,845	-1,664	-98,727
	가정용	6,096	287,847	7,653	363,952	-1,557	-76,105
	공공용	58	42,597	69	52,629	-11	-10,032
	일반용	529	40,312	625	51,822	-96	-11,510
	욕탕용	1	361	1	1,442	0	-1,081

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(2018.6.26. / 2018.7.20)으로 1,546건 감소

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(2018.10.25)으로 169건 감소

<개운산1중블록 : 급수지역 – 삼선, 성북동, 정릉, 돈암> 증감량 : 3천㎥ 증가

구분	업종	2018년 9월(11월납기)		2017년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
개운산1	계	377	109,150	377	105,913	0	3,237
	가정용	346	101,516	345	97,350	1	4,165
	공공용	5	2,671	5	3,132	0	-461
	일반용	26	4,964	27	5,431	-1	-467
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<개운산2중블록 : 급수지역 – 동소문, 돈암, 정릉> 증감량 : 2천㎥ 증가

구분	업종	2018년 9월(11월납기)		2017년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
개운산2	계	4,297	345,614	4,058	343,791	239	1,823
	가정용	3,863	250,948	3,681	250,057	182	891
	공공용	52	52,184	53	55,440	-1	-3,256
	일반용	379	37,217	321	33,269	58	3,948
	욕탕용	3	5,265	3	5,025	0	240

<북악1중블록 : 급수지역 - 정릉> 증감량 : 5천㎥ 감소

구분	업종	2018년 9월(11월납기)		2017년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
북악1	계	913	100,282	919	104,849	-6	-4,567
	가정용	836	87,488	840	91,089	-4	-3,601
	공공용	26	5,783	27	6,632	-1	-849
	일반용	49	6,137	50	6,269	-1	-132
	욕탕용	2	874	2	859	0	15

<북악2중블록 : 급수지역 - 월곡 일부, 길음> 증감량 : 11천㎥ 감소

구분	업종	2018년 9월(11월납기)		2017년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
북악2	계	1,820	435,473	1,916	446,488	-96	-11,016
	가정용	1,327	365,313	1,425	372,638	-98	-7,325
	공공용	40	8,508	39	9,187	1	-679
	일반용	450	53,174	449	56,929	1	-3,755
	욕탕용	3	8,478	3	7,735	0	743

<북악3중블록 : 급수지역 – 성북동 일부, 안암, 동선, 삼선> 증감량 : 14천㎥ 감소

구분	업종	2018년 9월(11월납기)		2017년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
북악3	계	5,537	528,589	5,425	542,970	112	-14,382
	가정용	4,150	278,601	4,059	281,215	91	-2,614
	공공용	58	76,009	59	83,868	-1	-7,859
	일반용	1,323	165,581	1,301	168,333	22	-2,752
	욕탕용	6	8,398	6	9,555	0	-1,157

<낙산중블록 : 급수지역 – 삼선, 보문> 증감량 : 1천㎥ 감소

구분	업종	2018년 9월(11월납기)		2017년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
낙산	계	11	48,822	11	50,037	0	-1,215
	가정용	6	47,859	6	49,114	0	-1,255
	공공용	4	868	4	820	0	48
	일반용	1	95	1	103	0	-8
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<월곡중블록 : 급수지역 – 장위, 석관, 돈암, 종암, 하월곡> 증감량 : 60천㎥ 감소

구분	업종	2018년 9월(11월납기)		2017년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
월곡	계	22,174	2,140,461	21,890	2,200,272	284	-59,811
	가정용	18,876	1,541,480	18,567	1,577,849	309	-36,370
	공공용	224	249,739	221	254,786	3	-5,047
	일반용	3,061	288,368	3,088	302,479	-27	-14,111
	욕탕용	13	60,875	14	65,158	-1	-4,283

4		동별 조정량 분석

□ 동별 조정량 증감내역

종로구	조정량			증감주요내역
	2018년 11월 납기	2017년 11월 납기	증감
계	2,162,419	2,224,047	-61,628
청운효자동	1,310	1,530	-220
사직동	402,890	413,411	-10,521	***************
삼청동	115,747	117,155	-1,408
부암동	4,591	4,373	218
평창동	297,114	303,387	-6,272
무악동	22,313	20,658	1,655
교남동	134,965	129,850	5,115
가회동	110,921	117,642	-6,722
종로1.2.3.4가동	289,254	292,354	-3,100
종로5.6가동	45,403	42,039	3,364
이화동	296,532	314,524	-17,992	***************
혜화동	19,228	23,729	-4,501
명륜3가동	123,488	132,176	-8,688
창신제1동	37,681	37,067	614
창신제2동	146,923	154,976	-8,053
창신제3동	781	655	126
숭인제1동	84,110	90,081	-5,971
숭인제2동	29,167	28,440	727

중구	조정량			증감주요내역
	2018년 11월 납기	2017년 11월 납기	증감
계	2,493,880	2,429,896	63,985
소공동	240,659	222,463	18,196	*******************
회현동	398,806	381,346	17,460	****************************
명동	316,118	295,821	20,297	**************
필동	37,701	38,043	-342
장충동	245,727	250,355	-4,627
광희동	126,834	124,801	2,033
을지로3.4.5가동	170,941	171,211	-270
신당제1동	60,073	60,769	-696
신당제2동	247,706	248,786	-1,081
신당제3동	90,583	86,261	4,322
신당제4동	188,274	186,076	2,199
신당제5동	20,093	17,763	2,330
신당제6동	140,591	143,471	-2,880
황학동	24,771	24,713	58
중림동	185,003	178,017	6,986

용산구	조정량			증감주요내역
	2018년 11월 납기	2017년 11월 납기	증감
계	2,369,985	2,309,020	60,964
후암동	5,757	5,091	666
용산2가동	195,888	203,456	-7,569
남영동	50,428	48,740	1,688
청파동	363,771	385,368	-21,597	************
원효로제1동	231,662	226,858	4,804
원효로제2동	189,609	192,275	-2,666
효창동	121,114	137,101	-15,987	-재개발로 152수전 폐전
용문동	12,566	12,346	220
한강로동	152,641	107,531	45,110	************************************
이촌제1동	320,785	358,278	-37,493	************
이촌제2동	10,383	10,231	152
이태원제1동	49,640	48,179	1,461
이태원제2동	191,909	202,934	-11,026	-전반적 사용량 감소
한남동	91,742	89,774	1,968
서빙고동	125,703	14,401	111,302	***********
보광동	256,388	266,457	-10,069	-전반적 사용량 감소

성북구	조정량			증감주요내역
	2018년 11월 납기	2017년 11월 납기	증감
계	3,708,391	3,794,321	-85,930
성북동	8,269	10,256	-1,987
삼선동	48,221	50,487	-2,266
동선동	355,772	365,302	-9,530
돈암제1동	164,263	167,308	-3,046
돈암제2동	124,476	118,122	6,354
안암동	518,866	525,475	-6,609
보문동	45,876	44,794	1,082
정릉제1동	242,465	250,638	-8,174
정릉제2동	39,934	40,885	-951
정릉제3동	291,865	298,342	-6,478
정릉제4동	71,612	75,037	-3,425
길음제1동	173,989	167,668	6,321
길음제2동	152,293	167,223	-14,930	-재개발로 153수전 폐전
종암동	160,915	160,006	909
월곡제1동	109,457	111,983	-2,526
월곡제2동	309,618	308,130	1,488
장위제1동	288,905	292,105	-3,199
장위제2동	11,310	13,108	-1,798
장위제3동	137,993	163,195	-25,203	-재개발로 489수전 폐전
석관동	452,293	464,256	-11,963	-전반적 사용량 감소

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 9월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구

구분	계	종로구	중구	용산구	성북구
2018년 9월	946,633	153,396	125,815	229,391	438,031
2017년 9월	955,858	155,109	125,332	228,960	446,457
증 감	-9,225	-1,713	483	431	-8,426
증감률(%)	-1.00%	-1.10%	0.40%	0.20%	-1.90%

○ 업종별 수전수

구 분	계	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2018년 9월	211,365	165,591	3,070	42,577	127
2017년 9월	209,727	164,575	3,037	41,982	133
증 ․ 감	1,638	1,016	33	595	-6

○ 기온

- 평균 최고기온 : 26.0℃(전년 대비 1.4℃ 낮음)

- 평균 최저기온 : 17.6℃(전년 대비 0.1℃ 높음)

- 강우일수 및 강우량 : 11일, 68.5mm(전년 대비 33.5mm 증가)

9월 평균기온

9월～10월 평균기온

○ 외국인 관광객

구분		2017년 9월	2018년 9월	증감
총 관광객		839,415	1,013,326	173,911
	중국 관광객	229,172	326,438	97,266

□ 기타 특이사항