<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(여의도공원 조롱박터널 조명 구매설치)

문서번호	여의도공원관리사무소-2941
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	시설팀장	여의도공원관리사무소장
	송준일	고정곤	代김영익

·

계 약 건 명			여의도공원 조롱박터널 조명 구매설치
납 품 자			상 호			**********						성 명		***
계 약 금 액			*****************************
계약체결년월일			2018년 10월 11일
납 품 기 한			2018년 10월 31일
납 품 년 월 일			2018년 10월 30일
검사(수)년월일			2018년 11월 7일
검사(수) 장 소			여의도공원 지정장소
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음(○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2018년 11월 16일															11/19 代배효성
															분임물품 출 납 원
	검수자	서부공원녹지사업소			여의도공원관리사무소			기계운영7급		성명	이기억		이기억		김영익
	검수자	서부공원녹지사업소			여의도공원관리사무소			기계운영7급		성명	길종섭		길종섭

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품식별 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	스트링라이트	개	85,000	10	-	10
	15m / 15soket
	E27 인치구	개	2,800	150	-	150
	3W
	아크릴채널	개	75,000	30	-	30
	500 * 100 * 100 mm
	I.seoul.u 채널	개	850,000	2		2
	1200 mm
	pvc잔디볼	개	28,000	40		40
	D 350 mm
	파상형 폴리에틸렌전선관	m	466	50		50
	30mm
	합성수지 전기함 (ABS BOX)	개	30,753	2		2
	198*281*130
	난연케이블-옥외	m	1,020	50		50
	0.6/1kv F-CV 2C×2.5㎟
	누전차단기	개	12,500	1		1
	2P 20AF
	인건비	인	191,336	4		4
	내선전공
	인건비	인	108,240	2		2
	보통인부
	운송비	인	200,000	1		1
	1톤트럭
	제경비	개	2,302,597	1		1
	1톤트럭