“함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울”
	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생보고(신-108호)

1. 관련문서

○ 신교119안전센터-4466(2018.10.31.)호 「 2018년도 11월중 소방용수시설 정기조사 계획       보고」

2. 2018년도 11월 소방용수시설 정기조사 중 고장 소방용수시설(불출수)이 발견되어 다음과      같이 보고합니다.

- 고 장 내 역 -

용수 구분	용수번호	위 치	고장 발생 일자(확인)	고장 발생 내 용	사용 여부
지상식	신-108호	종로구 자하문로 83 신도빌딩 앞(버스정류장)	2018.11.9.	불출수 (지상식 소화전 몸통 개폐밸브, 제수변 스핀들 정상작동)	사용불

붙임  소방용수시설 고장 발생보고서 1부.  끝.

	신교119안전센터장
담당자	배상식		1팀장	김성권		센터장	11/19 홍성록
협조자
시행	신교119안전센터-4800	(		)	접수		(		)
우	03032	서울특별시 종로구 자하문로 93 신교119안전센터	/
전화	737-8119	/전송	736-0119	/		/	대시민공개