＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2019년도 유량계 교정검사 및 유지보수 관련사항 알림

1. 2019년 유량계 교정검사 및 유지보수 용역 설계심사 결과를 알려 드리오니 2019년 배수지 ․     올림터 유량계 교정검사 용역 업무추진에 참고하여 주시기 바랍니다.

2. 아울러 단독으로 운영하는 중블록 유량계 자동제어설비(전송반)는 수도사업소 의견을 반영      하여 본부 과업 물량에 정기점검을(점검 3회, 요청1회) 포함 하였으니 2019년 수도사업소       배수지․올림터 유량계 교정검사 용역에는 물량을 제외하여 추진하시기 바랍니다.

3. 행정사항(유량계 고장조치 철저)

가. 1일 2~3회이상 유량감시시스템 실시간 감시 상태를 확인하고 이상 발견시에는 3시간           이내 현장 확인 후 단순고장(KT 통신, 전원차단)은 현장 조치하시고

나. 전문기술력이 요구되는 자동제어분야(PLC조작.운영, 소프트웨어, 통신장비, 유량감시시스         템)는 아래 업체에 점검 요청하여 당일복구 체계를 유지하여 주시기 바랍니다

․ 구역, 중블록 : 구역유량계 관리업체(‘19년 계약의뢰중) → 수선자재 해당사업소 지급

․ 배수지, 올림터 : 해당사업 자동제어 유지보수 업체

붙임 : 1.******************************.

2. ************************************.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	사업소(시설관리과)
★주무관	차경호		누수방지과장	유승효		시설안전부장	11/19 이규상
협조자
시행	누수방지과-10731	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	3146-1513	/전송	3146-1529	/	chagho@seoul.go.kr	/	부분공개(5)