“명품 아리수, 명품 강남수도!”
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(11/16~11/18)

2018.11.16.(금)~11.18.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                                         (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초배수지	방배배수지	삼성배수지	수서∙내곡배수지
2018-11-16-(금) (A)		379,794	161,473	102,648	20,047	95,314	312
2018-11-17-(토) (B)		351,448	143,914	95,008	25,920	87,106	-500
2018-11-18-(일) (C)		338,167	145,757	86,599	21,419	83,949	443
2018-11-15-(목) (D)		388,340	159,761	102,391	31,104	96,303	-1,219
전년도	2017-11-16- (목) (E)	382,320	143,412	103,015	22,429	99,261	14,203
	2017-11-17- (금) (F)	389,861	153,438	107,584	18,253	96,761	13,825
	2017-11-18- (토) (G)	330,809	119,151	91,036	15,059	88,359	17,204
11-16(금)	전일대비(A-D)	-8,546	1,712	257	-11,057	-989	1,531
차이량	전년대비(A-E)	-2,526	18,061	-367	-2,382	-3,947	-13,891
11-17(토)	전일대비(B-A)	-28,346	-17,559	-7,640	5,873	-8,208	-812
차이량	전년대비(B-F)	-38,413	-9,524	-12,576	7,667	-9,655	-14,325
11-18(일)	전일대비(C-B)	-13,281	1,843	-8,409	-4,501	-3,157	943
차이량	전년대비(C-G)	7,358	26,606	-4,437	6,360	-4,410	-16,761
2017년 평균		381,891	137,878	96,188	22,326	110,053	15,447
2017년 11월 평균		374,879	142,710	101,746	21,399	94,030	14,994
2018.11.01~금일 평균		365,061	145,822	102,205	23,415	92,515	1,104

※ 참고

- 서초(양재)배수지는 일원배수지 공급량이 포함된 수치임.

(일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황 자료에서 제외)

- 양재배수지 미운영.

붙임 : 1. 공급량일보(11.16~11.18) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(11월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

★주무관	박태양		기전팀장	손병대		시설관리과장	편병률		강남수도사업소장	11/19 최규해
협조자	급수운영과장	박희철		요금과장	최병득
시행	시설관리과-21036	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	02-3146-2967	/전송	02-3146-2979	/	psun@seoul.go.kr	/	대시민공개