	광진소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	전통시장 보이는 소화기 점검 계획 보고(현장대응단)

1. 예방과-18197(2018.11.19.)호 『전통시장 보이는 소화기 점검 안내』와 관련입니다.

2. 화기(火器)를 많이 사용하는 겨울철 사소한 방심과 부주의가 대형 재난과 안전사고로 이어지는 시기에 안전한 전통시장을 만들고 관계자에 의한 초기 대응 능력을 강화하고자 전통시장 소화기(보이는 소화기)를 다음과 같이 점검하고자 합니다.

가. 대    상: 2개소(자양종합시장 : 1팀 / 자양골목시장 : 3팀)

나. 점검기간: 2018. 11. 19.(월) ~ 11. 28(수) / 기간중 2일 실시

*전통시장 자율소방대 활용 화재초기 대응훈련시 병행실시

다. 점검방법: 출동차량 활용(무전기 청취 등 출동태세에 만전)

라. 점검내용

- 보이는 소화기 유효기간 확인(분말소화기 내용연수 10년)

- 보이는 소화기 사용 가능 여부 확인 등(압력, 안전핀 등 확인)

- 노후소화기 교체 안내문 배부

마. 점검결과: 붙임3 양식으로 2018. 11. 30(금)까지 예방과로 통보(1팀에서 취합 결과 통보)

붙임  1. 전통시장 현황(현장대응단) 1부.

2. 노후소화기 교체 안내 1부.

3. 점검 결과(양식) 1부.  끝.

담당자	허성영		진압3대장	권영석		지휘3팀장	차원호		현장대응단장	11/19 신윤환
협조자
시행	현장대응단-8897	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 광진소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-446-2851	/전송	02-458-0119	/	okfireman@seoul.go.kr	/	부분공개(5)