내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	서울도성초등학교장
(경유)
제목	학교 빗물이용시설 설치관련 변경사항 승인(도성초)

1. 서울도성초등학교-12452(2018.11.16.)호 관련입니다.

2. 귀 교에서 제출하신 빗물이용시설 설치관련 변경사항에 대하여 아래와 같이 승인하오니 조속히 설치 후 세금계산서 등 관련 서류를 제출하기 바랍니다.

학교명	변 경 사 항		비고
	전	후
도성초등학교	5톤, 10톤 지상 개별설치	11톤 지하매설	금액 변경 없음

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김동우		물재이용관리팀장	강철규		물순환정책과장	11/19 한유석
협조자
시행	물순환정책과-20982	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길15 서소문청사 1동 8층	/
전화	02-2133-3854	/전송	02-2133-1041	/	crom0306@seoul.go.kr	/	대시민공개