복    명    서

결재	서무담당	위험물안전팀장	예방과장
	김장식	공병홍	11/19 손병두

위험물취급소 전부 완공검사신청 관련하여  현지확인 출장 후 결과를 아래와 같이 복명합니다.

2018. 11. 19.

보고자 :  소방위 정윤성/소방사 김장식

복       명       내       용

확인

일시

2018. 11. 19.(월) 14:00~16:00

건명

위험물취급소 전부 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과 보고(0678)

내용

1. 민원 제6835(2018.11.19.)호와 관련입니다.

2. 위험물취급소 전부 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현 황

*******************************************

******************************************

*********허가번호: ****************

나. 내 용

구 분	변경 내용	사진
주유 취급소	***********************

다. 확인결과 : 서류검토 및 현지확인한바 위험물안전관리법 시행규칙  제37조(주유취급소의 기준)[별표13] 「주유취급소의 위치․구조 및 설비의 기준」에 적합하므로 완공검사필증을 교부함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

비  고