화재취약대상 간부 현장확인 결과(한국중부발전(주))

일자 : 2018. 11. 19.(월)

1. 확인대상

대 상 명	한국중부발전(주)주제어동			전화번호	*************
소 재 지	마포구 합정동 55-1	대표자	***	주 용 도	발전시설
건물구조	양식 철골조 *************** **************			소방안전관리자	***

2. 기본 확인사항                           공절율:87% / 교육인원 : 3명

확인구분	주요 확인결과	조치사항 (현지시정)
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	-공사장 각 층, 용접 장소 등 소화기 비치 및 관리됨
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	-화기 취급시 안전수칙 준수토록 지도함 -용접 등 작업시 사전신고 및 바닥에 젖은 부직포 등 설치후 작업토록 지도함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	-소방통로 확보상태 적정함 (소방차량 진입 및 진압활동 할 수 있도록 소방통로확보 토록 지도함)
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	-안전품질부장외 2명 -작업 전 직원 및 작업인부 등 안전사고 방지 교육 철저토록 지도함

결재	담당자		현장대응단장
	정호국		11/20 장종동
협조	조애정