문서번호	급수운영과-20872
결재일자	2018.11.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
서호태		11/20 장종욱
협조
	주무관		이문성

보고서(기존관 폐쇄)

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의하여 지역담당 업무수행 중 기존관 폐쇄대상에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고 드립니다.

2018. 11. 19.

보고자 : 지방시설서기보 서 호 태

□ 관련근거 : 도시기반시설본부 설비부-9493(2018.07.09.)「상수도 급수공사 신청」

연번	위 치	관종	부설년도	구경(mm)	연장(m)	도종	비고
1	******* *****	***	****	**	**	*********

□ 현    황

○ 배관망도

- 위 배수관(50mm)은 도로(********) 300mm관에서 80mm분기되고, 이후  50mm로 축소되어 *********번지에 매설되어 있음.

□ 보고내용

○ 위 구역은 현재「시립노원청소년직업체험센터」신축현장으로 기존수전 10개중 9개는 폐전처리 되었고 1개(15mm)는 공사용수로 사용중임.

○ 상기 신축지는 급수공사(신설) 신청이 들어와 도로(********)에 매설되어 있는 상수도관(D=300)에서 새로 분기하여 계량기(30mm)를 설치할 예정임.

□ 조치의견

○ 위 내용과 같이 신축지 내 매설되어 있는 배수관(50mm)을 기존계량기 철거 후 80/50분기점에서 폐쇄 및 철거 조치하고 80mm 관말구에 퇴수변을 설치하고자 함.

○ 유수율 향상 및 신속한 기존관 폐쇄를 위해 이를 우리사업소「2018년 노원구 관내 급수공사」연간단가업체에게 작업지시하고자 합니다.

- 예산과목: 상수도사업비, 영업비, 배급수비, 수선유지비(불용관정비)

- 소요예산: 2,000천원

붙임  1. 상수도 급수공사 신청 1부.

2. 위치도 및 배관망도 1부.

3. 현장점검사진 1부.  끝.