시설물관리 업무일지(2018.11.19)

주무관	기획운영과장			결재
김홍석	11/20 윤학수
협 조	주무관		이형선
	주무관		김은내

문서번호 :	기획운영과-8880

일시 : 2018년 11월 19일(월) 날씨 : 맑음                 소속 : 기획운영과

○ 근무인원
구 분	현 원	근무상황부							비 고
		출근인원	대체휴무	휴무	공가(특별)	병가	연가	결근
계	12	10	0	2	0	0	0	0
공무직	3	3	0	0	0	0	0	0
시설용역	9	7	0	2	0	0	0	0	야간:B조2명 주간:C조2명
○ 금일작업내용
1.1층 기프트샾 앞 음수대 음용수 급수⦁배수관 정리작업 2.온실⦁방문자센터 및 기타 옥외 전관방송 음향 재조정 확인[(주)윈미디어텍] 3.식물문화센터 방풍실 열선점검 및 현황파악 4.부속건축물내 소화기배치 도면과 실제 현장배치확인 5.서울식물원 통신공사분 자재승인요청서 및 각 장비 기술사양서등 논의[(주)성일통신] 6.종합관제센터 민원접수사항(9건) 업무협의
○ 익일작업계획
1.온실내 열대관용 공조설비 점검 예정 2.종합관제센터내 설치된 각 운영 프로그램 운영상태 및 기능상태 체크 예정
○ 특기사항
1.전기실내 비상발전기 시운전 및 운영교육(오후) (주무관,실무관,시설직원 및 해당업체 관계자) - 한전 정전⦁복전시 비상발전기 운용, 점검방법 및 무부하 시운전 실시