문서번호	전시과-7782
결재일자	2018.11.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		전시과장	서울시립과학관장
신지혜		이현배	11/20 이정모
협조

- 서울시립과학관 신규전시물 제작·설치 사업 -

설계 최종보고 결과

2018. 11.

서울시립과학관

( 전 시 과 )

- 서울시립과학관 신규전시물 제작 ․ 설치 사업 -

설계 최종보고 결과

서울시립과학관 신규전시물 제작․설치 사업의 원활한 진행을 위하여 「설계 최종보고」를 진행하고 그 결과를 보고 드림

□ 추 진 근 거

○ 서울시립과학관 신규전시물 제작․설치 추친계획

(전시과-5888, 2018.8.31.)

○ 서울시립과학관 신규전시물 제작․설치 용역 계약

(전시과-7081, 2018.10.23.)

□ 최종보고회 개요

○ 일    시 : 2018. 11. 16.(금) 15:00~17:00

○ 장    소 : 서울시립과학관 2층 사무실 내 회의실

○ 참석대상 : 총 9명

- 과 학 관 : 전시과장, 이진원, 신지혜, 홍윤호, 강순모, 이영훈  주무관

- 용역업체 : 용역책임자(백상렬) 외 3명

○ 주요내용

- 최종 설계설명서 및 설계도면, 최종 설계 내역서 검토

- 변경 전시물 검토

- 건축, 기계, 전기, 통신, 소방 등 기존 제반 시설과의 안전성 검토

□ 주요 보고내용(붙임. 최종 설계설명서 참조)

○ 전시아이템 변경

- [변하지 변하지 단위], [눈동자의 크기는 왜 변할까?], [빛을 쪼개고 합칠 수 있을까?], [온도의 차이를 느껴볼까?],[자전거는 왜 넘어지지 않을까?]의 5종의 전시물에 대하여 일부 신규 아이템을 대체 또는 변경

- 전시물 유지관리 및 관람객 안전관리를 위한 CCTV 카메라 4곳 이상 설치(기존 10대 → 4대 조정)

○ 세부 전시 연출계획(변경)

전시명	학습 개념	위 치
태풍의 바람은 얼마나 강할까?	태풍, 기상, 비상안전	G전시실
개구리를 잡을 수 없는 이유는?	광학,생물,도시생태	G전시실
분자는 어떤 구조일까?	화학결합,분자,생활속화합물	O전시실
눈동자의 크기는 왜 변할까?	눈의 구조와 기능,자극과반응	O전시실
질병을 일으키는 위해충은?	광학, 생물	O전시실
(신규)하나의 색을 계속 바라보면?	눈의 구조와 기능,자극과반응	O전시실
(신규)몸으로 소리를 들어 볼까?	소리, 파동, 청각,	O전시실
멀미를 하는 이유는?	감각, 인지과학	B전시실
(변경)빛에도 색깔이 있을까?	광학,감각,인지과학	B전시실
빛을 쪼개고 합칠 수 있을까?	광학,굴절,분산,빛의합성	B전시실
자전거는 왜 넘어지지 않을까?	각운동량보존,자이로스코프	B전시실
(신규)비행기에서 방향을 찾는 방법은?	각운동량보존,자이로스코프	B전시실
(변경)적외선과 원적외선은 무엇일까?	적외선,원적외선,피부감각	R전시실
전압,전류,저항 사이의 관계는?	전기,옴의 법칙	R전시실

○ 시설 검토 사항

- 전시물 설치 시 조도 조정 가능한 시스템 설치(난반사나 눈부심 최소화, 보수 용이)

- 소방법에 따른 소방시설 설치(시각 경보기, 연기 감지기, 스프링클러 추가설치)

- 준공 전 [버스를 타면 왜 멀미를 할까?] 및 [빛에도 색깔이 있을까?]․[빛을 쪼개고 합칠 수 있을까?] 전시물의 소방검사 완료

- 파손, 안전사고 등 위험요소가 존재하는 시설물의 경우(유리벽) 시설, 장비, 자재 안전도 검증, 및 안전대책 제시

- 관람자의 안전을 위해 충격방지 시설 설치

- 현장작업 시 가벽 설치 후 작업 진행

○ 전시물 유지관리 사항

- 발주기관 사용 중인 전시물 통합괄니 콘트롤러 통합관리시스템 사용

□ 향 후 계 획

○ 현장작업 실시 :    `18. 11. 19.~

○ 용 역 준 공   :    `18. 12. 10.

붙임 1. 설계 설명서(최종)  1부.  끝.