문서번호	요금과-28526
결재일자	2018.11.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	요금관리2팀장	요금과장	서부수도사업소장
이흥재	이희대	이병두	11/20 박영헌
협 조

2018년 9월(11월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

2018.  11.

서부수도사업소

(요금과)

2018년 9월(11월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2018년 유수율 목표 : 97.11%

□ 9월 유수율

구분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2018	93,448	92,815	99.3
	2017	93,019	92,068	99.0
	증감	429(0.46%)	747(0.81%)	0.3
당월	2018	10,252	10,652	103.9
	2017	10,470	10,853	103.7
	증감	-218(-2.08%)	-201(-1.85%)	0.2

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ ‘18.9월(11월납기) 당월 공급량은 10,252천㎥으로 전년동기 대비 218천㎥ 감소, 조정량은 10,652천㎥으로 전년동기 대비 201천㎥ 감소하여 당월 유수율은 전년대비 0.2% 증가하였으며, ‘18년 누계 유수율은 0.3% 증가함

○ 당월 공급량은 전년대비 감소하였으며 아래와 같은 증·감 원인이 있는 것으로 분석됨

1. 기간제 근로자 등 탐지를 통한 누수 적출로 일 1.5천㎥ 감소

2. 전년동기 대비 서울시 강우량 95.7% 증가(17.9월:35mm, 18.9월:68.5mm)

3. 관내 재개발네 따른 이주 및 신규아파트 입주로 증·감 사항 발생

※ 서울시 전체 공급량은 전년동기 대비 0.22% 증가

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2018	98.9	94.1	99.1	93.8	106.4	98.3	106.1	92.7	103.9	-	-	-
2017	101.5	97.2	102.3	95.8	104.0	94.1	101.4	91.0	103.7	89.9	102.8	90.3
증감	-2.6	-3.1	-3.2	-2.0	2.4	4.2	4.7	1.7	0.2	-89.9	-102.8	-90.3

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	6,565	8,885	6,147	11,227	1,123	5,584	5,759	5,220
	조정량	7,206	8,743	6,124	10,783	1,021	5,553	6,869	5,162
	유수율	109.76	98.40	99.63	96.05	90.92	99.44	119.27	98.89
당월	공급량	612	969	744	1,198	147	583	580	539
	조정량	1,086	805	887	1,016	133	540	503	830
	유수율	177.45	83.08	119.22	84.81	90.48	92.62	86.72	153.99
담 당 자		이용민 (급수)	반건모 (급수)	김두수 (급수)	박윤정 (급수)	정원형 (급수)	고명환 (급수)	고명환 (급수)	김민재 (급수)
총 괄		유수율:이흥재(요금과), 공급량:김용섭(급수운영과), 정준석(시설관리과)

구분		백련9	증산3	남산	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	1,704	3,296	5,973	16,925	5,241	3,486	6,312
	조정량	1,513	3,081	5,875	16,603	4,948	3,329	6,004
	유수율	88.79	93.48	98.36	98.10	94.41	95.50	95.12
당월	공급량	184	467	674	1,886	618	339	712
	조정량	44	459	840	1,702	718	403	686
	유수율	23.91	98.29	124.63	90.24	116.18	118.88	96.35
담 당 자		배한기 (급수)	김용섭 (급수)	황인성 (급수)	이진영 (시설)	박성열 (시설)	강철운 (시설)	황순미 (시설)
총 괄		유수율:이흥재(요금과), 공급량:김용섭(급수운영과), 정준석(시설관리과)

□ 자치구별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구분		마포구	서대문구	은평구
누계	공급량	33,947	27,536	31,964
	조정량	33,877	28,054	30,883
	유수율	99.8	101.9	96.6
당월	공급량	3,671	3,027	3,554
	조정량	3,927	3,216	3,509
	유수율	107.0	106.2	98.7

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업 종	2018.9월(11월납기)		2017.9월(11월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
소 계	135,320	10,652	133,367	10,853	-201	-1.85
가정용	118,586	7,234	117,441	7,448	-214	-2.87
공공용	1,005	1,047	1,008	1,033	14	1.36
일반용	15,655	2,173	14,841	2,163	10	0.46
욕탕용	74	198	77	209	-11	-5.26

□ 업종별 조정량 증감원인

- 2018년 11월 납기 전체 조정량은 전년대비 201천㎥ 감소

- 업종별로는

<가정용> : 214천㎥ 감소

○ 마포구 월드컵북로 216 성산2차 e편한세상 납기 매월에서 홀수로 변경 ▴3,970

○ 마포구 월드컵북로30길 9-22 성산월드타운 전년 동기 물탱크 청소 ▾4,130

○ 마포구 만리재로 74 신공덕삼성래미안2차 매월고지 변경 ▾8,280

○ 은평구 서오릉로 253 연희11차 빌라 재건축 폐전 증가 ▾2,577

<공공용> : 14천㎥ 증가

○ 마포구 신촌로 180 이대지하철 전년 동기 공사로 화장실 미사용 ▴2,876

○ 서대문구 충정로 52 미동초등학교 음수대 및 화장실 배관 누수로 ▴1,032

○ 은평구 갈현로4길 26-2 서울기독대학 전년 물탱크 누수 ▾5,687

<일반용> : 10천㎥ 증가

○ 마포구 모래내로3길 11 상암경동미르웰 오피스텔 입주 ▴6,706

○ 마포구 월드컵로 240 홈플러스테스코 냉각수 사용 감소 ▾7,073

○ 마포구 양화로 130 아주호텔서교 신축 및 입주 ▴10,763

<욕탕용> : 11천㎥ 감소

○ 서대문구 연세로4길 22 신촌레스트 24시 찜질방 내부공사 ▾2,466

○ 은평구 연서로34길 35 산수대중탕 영업장 폐업 및 내부수리로 ▾1,309

○ 은평구 불광로 90 대호사우나 금년 영업부진으로 ▾4,798

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2018.9월(11월납기)		2017.9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	135,320	10,652	133,367	10,853	1,953	-201
1	증산4	11,569	1,086	11,360	1,130	209	-44
2	증산5	14,602	805	14,424	821	178	-16
3	와우산1	9,890	887	9,750	907	140	-20
4	와우산2	4,176	1,016	4,281	1,025	-105	-9
5	만리3	1,861	133	1,883	138	-22	-5
6	홍은	7,738	540	7,693	552	45	-12
7	백련	6,581	503	6,465	466	116	37
8	백련6	4,198	830	4,028	829	170	1
9	백련9	16	44	17	42	-1	2
10	증산3	6,878	459	6,761	462	117	-3
11	남산4	8,837	840	8,493	849	344	-9
12	불광터널	29,184	1,702	28,348	1,762	836	-60
13	증산1	11,344	718	11,694	717	-350	1
14	증산2	7,388	403	7,172	445	216	-42
15	진관	11,058	686	10,998	708	60	-22

○ 증산4 : 마포구 월드컵북로30길 9-22 성산월드타운 전년 물탱크 청소 ▾4,130

○ 증산5 : 마포구 희우정로 77 마포한강아이파크 8월 신규입주로 ▴3,525

○ 와우산1 : 마포구 와우산로35길 50-4 마포애경타운 상가입주로 ▴7,291

○ 와우산2 : 마포구 만리재로 74 신공덕삼성래미안2차 매월고지 변경 ▾8,280

○ 만리3 : 특이사항 없음

○ 홍은 : 서대문구 통일로 510 북한산더샵 2월 391세대 입주 ▴8,357

○ 백련 : 서대문구 남가좌동 369-10 남가좌동제1구역 공사 개전 ▴3,208

○ 백련6 : 서대문구 연세로4길 22 신촌레스트 찜질방 내부공사 ▾2,466

○ 백련9 : 서대문구 연희로 265 노블루체빌라 입주 ▴1,069

○ 증산3 : 서대문구 북가좌동 487 성공타워 전년 지하2층 배관누수 ▾2,021

○ 남산4 : 서대문구 충정로 28-1 구세군유지재단 옥상냉각탑 누수 ▴2,106

○ 불광터널 : 은평구 갈현로4길 26-2 서울기독대학 전년 물탱크 누수 ▾5,687

○ 증산1 : 신사동 19-190 은평신사 효성해링턴플레이스 입주 ▴10,469

○ 증산2 : 은평구 백련산로 37 힐스테이트 백련산4차 입주 ▴4,551

○ 진관 : 은평구 서오릉로 253 연희11차 빌라 폐전 ▾2,577

□ 중블록별 조정량 업조별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2018. 9월(11월납기)		2017. 9월(11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,569	1,086,268	11,360	1,129,646	-43,378	-3.84
가정용	10,617	649,390	10,454	668,725	-19,335	-2.89
공공용	110	117,497	110	137,155	-19,658	0
일반용	837	301,772	791	297,219	4,553	1.53
욕탕용	5	17,609	5	26,547	-8,938	-33.67

▷ 증감량 : 43천㎥ 감소

○ 가정용 : 20천㎥ 감소

마포구 월드컵북로 216 성산2차 e편한세상 2017. 9월 납기 매월에서 홀수로       변경 ▴3,970

마포구 월드컵북로 235, 20동 선경시영 계량기 회전불량 교체 예정, 인정량        부과로 ▾1,210

마포구 월드컵로 207 성산임대아파트 전년 대비 다소 감소하였으나 평균사용량       대비 정상으로 특이사항 없음 ▾2,235

마포구 새터산2길 15 전년 동기 지침오입력, 경정 사용량 275로 정상 사용량임       ▾1,009

마포구 월드컵북로30길 9-22 성산월드타운아파트 전년 동기 물탱크 청소 및        누수로 금번 납기 정상 사용량 ▾4,130

○ 공공용 : 20천㎥ 감소

마포구 월드컵북로44길 40 마포주민 편익시설 빌딩 특이사항 없으며 전년       동기 계량기 교체 정산으로 사용량 증가 후 정상사용량 ▾4,329

마포구 월드컵북로 502-14 하늘초등학교 전년 동기 누수 후 정상사용량         ▾1,225

○ 일반용 : 5천㎥ 증가

마포구 모래내로 5 우남퍼스트빌 오피스텔 입주후 ▴3,515

마포구 월드컵로34길 14 스마트큐브 오피스텔 입주후 ▴3,637

마포구 월드컵로34길 18 상암수린나오피스텔 130세대 입주중 ▴1,028

마포구 모래내로3길 11 상암경동미르웰 오피스텔 입주후 ▴6,706

마포구 월드컵로 240 홈플러스테스코 월드컵점 전년 동기 대비 냉각수 사용       감소로 ▾7,073

마포구 월드컵북로43길 11 주차장 수도배관 누수로 ▴1,231

마포구 월드컵북로54길 25 상암DMC푸르지오 입주후 ▴12,120

○ 욕탕용 : 9천㎥ 감소

마포구 월드컵북로44길 40 마포주민 편익시설 빌딩 사우나 목욕장 설비 절수 로       ▾10,053

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동  일부>

업종	2018. 9월(11월납기)		2017. 9월(11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	14,602	804,652	14,424	821,347	-16,695	-2.03
가정용	12,758	559,729	12,658	579,868	-20,139	-3.47
공공용	72	20,412	72	20,027	385	1.92
일반용	1,764	209,949	1,686	203,802	6,147	3.02
욕탕용	8	14,562	8	17,650	-3,088	-17.50

▷ 증감량 : 17천㎥ 감소

○ 가정용 : 20천㎥ 감소

마포구 월드컵로1길 14 마포한강푸르지오 2018. 3월 매월고지 변경후 ▾3,319

마포구 희우정로 77 마포한강아이파크 2018. 8월 신규입주로 ▴3,525

마포구 양화로1길 72 주계량기 연결 배관 누수로 ▴1,221

○ 공공용 : 385㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 6천㎥ 증가

마포구 양화로7안길 2-1 우동카덴 상가건물 옥내누수 추정중으로 ▴1,337

마포구 양화로 45 메세나폴리스 특이사항 없으며 평균사용량 대비 정상으로       ▾3,063

○ 욕탕용 : 3천㎥ 감소

마포구 동교로 52 강변불가마사우나 전년 대비 영업부진으로 ▾1,041

마포구 월드컵북로5나길 18 대우미래사랑아파트 사우나24시 전년 대비        영업부진으로 ▾3,398

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2018. 9월(11월납기)		2017. 9월(11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	9,890	886,937	9,750	907,517	-20,580	-2.27
가정용	7,245	401,673	7,251	423,181	-21,508	-5.08
공공용	83	55,537	84	48,938	6,599	13.48
일반용	2,557	416,280	2,410	420,678	-4,398	-1.05
욕탕용	5	13,447	5	14,720	-1,273	-8.65

▷ 증감량 : 21천㎥ 감소

○ 가정용 : 22천㎥ 감소

마포구 와우산로5길 36 103호 화장실 배관 누수로 ▴1,516

마포구 와우산로 94 홍익대학교 기숙사 평균사용량 대비 정상으로 특이사항 없음       ▾2,019

마포구 와우산로26길 9-16 신축공사 중으로 2018. 9월 이후 수전 미사용          ▾1,144

○ 공공용 : 7천㎥ 증가

마포구 토정로 56 한국중부발전 서울복합화력발전소 2018. 7월 신축 운영        시설물 ▴9,578

○ 일반용 : 4천㎥ 감소

마포구 와우산로35길 50-4 마포애경타운 상가입주로 ▴7,291

마포구 양화로 156 엘지펠리스빌딩 평균사용량 대비 정상으로 특이사항 없음       ▾1,175

마포구 양화로 130 아주호텔서교 2018년 신축 빌딩으로 ▴10,763

마포구 와우산로 94 홍익기숙사 상가 계량기 검정중으로 전년 사용량 대비       인정 사용량 차 ▾2,165

마포구 와우산로 76-1 복합상가 평균사용량 대비 정상으로 특이사항 없음        ▾1,075

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1.2     동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2018. 9월(11월납기)		2017. 9월(11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,176	1,016,179	4,281	1,024,713	-8,534	-0.83
가정용	2,881	642,821	2,974	662,275	-19,454	-2.94
공공용	83	102,894	86	98,151	4,743	4.83
일반용	1,203	251,781	1,212	245,694	6,087	2.48
욕탕용	9	18,683	9	18,593	90	0.48

▷ 증감량 : 9천㎥ 감소

○ 가정용 : 20천㎥ 감소

마포구 신수로 81 경남아너스빌아파트 2018. 9월 매월고지 변경 ▴2,907

마포구 만리재로 74 신공덕삼성래미안2차 2018. 7월 매월고지 변경 ▾8,280

마포구 마포대로 246 아현아이파크아파트 전년 동기대비 입주세대 증가로        ▴1,487

마포구 숭문길 98 마포자이3차아파트 2018. 9월 입주 시작으로 ▴2,330

마포구 백범로 170 공덕더샵아파트 2018. 1월 124세대 입주 ▴1,911

마포구 고산길 60-11 지층 화장실 변기 누수로 ▴1,144

○ 공공용 : 5천㎥ 증가

마포구 대흥로20길 28 마포아트센터 특이사항은 없으며 방문객 증가에 따른       따른 사용량 증가로 파악됨 ▴2,095

마포구 신촌로 180 이대지하철역사 전년 동기 공사로 인한 화장실 미사용 후       정상 사용으로 ▴2,876

○ 일반용 : 6천㎥ 증가

마포구 독막로 295 삼부골든타워 2018. 8월 매월납기 변경으로 ▴1,866

마포구 백범로1길 8-9 상가건물 누수가 의심되어 조치 중으로 ▴2,258

마포구 백범로 23 거구장 전년 동기 외국인 등 방문객 급감 후 금년 정상        사용량으로 ▴2,183

○ 욕탕용 : 90㎥ 증가

특이사항 없음

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2018. 9월(11월납기)		2017. 9월(11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	1,861	132,514	1,883	138,254	-5,740	-4.15
가정용	1,569	113,942	1,574	118,812	-4,870	-4.10
공공용	7	678	8	685	-7	-1.02
일반용	285	17,894	300	18,444	-550	-2.98
욕탕용	0	0	1	313	-313	-100.00

▷ 증감량 : 6천㎥ 감소

○ 가정용 : 5천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 7㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 550㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 313㎥ 감소

특이사항 없음

○ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동,응암1동 일부>

업종	2018. 9월(11월납기)		2017. 9월(11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,738	540,194	7,693	552,575	-12,381	-2.24
가정용	7,141	475,258	7,098	483,566	-8,308	-1.72
공공용	77	14,064	71	14,931	-867	-5.81
일반용	514	42,422	517	45,910	-3,488	-7.60
욕탕용	6	8,450	7	8,168	282	3.45

▷ 증감량 : 12천㎥ 감소

○ 가정용 : 8천㎥ 감소

서대문구 포방터10길 33 극동아파트 전년 동기 누수후 정상 사용량 ▾1,238

서대문구 통일로34길 46 인왕산현대아파트 평균사용량 대비 정상으로 특이       사항 없음 ▴1,172

서대문구 통일로 510 북한산더샵아파트 2018. 2월 391세대 입주로           ▴8,357

○ 공공용 : 864㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 3천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 282㎥ 증가

특이사항 없음

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2018. 9월(11월납기)		2017. 9월(11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,581	503,379	6,465	466,285	37,094	7.96
가정용	6,275	467,689	6,161	431,144	36,545	8.48
공공용	24	8,887	24	10,689	-1,802	-16.86
일반용	281	20,861	279	17,956	2,905	16.18
욕탕용	1	5,942	1	6,496	-554	-8.53

▷ 증감량 : 37천㎥ 증가

○ 가정용 : 37천㎥ 증가

특이사항은 없으나 북가좌2동 일대 다수 신축빌라에 2017. 7월 이후        입주 세대가 증가하면서 사용량이 증대된 것으로 파악됨

서대문구 남가좌동 369-10 현대산업개발 남가좌동제1구역주택재건축           공사현장 2018. 9월 개전으로 ▴3,208

○ 공공용 : 2천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 3천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 554㎥ 감소

특이사항 없음

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2018. 9월(11월납기)		2017. 9월(11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,198	830,011	4,028	828,753	1,258	0.15
가정용	2,877	179,881	2,838	180,664	-783	-0.43
공공용	59	372,411	59	372,638	-227	-0.06
일반용	1,259	261,856	1,128	259,731	2,125	0.82
욕탕용	3	15,863	3	15,720	143	0.91

▷ 증감량 : 1천㎥ 증가

○ 가정용 : 783㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 227㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 2천㎥ 증가

서대문구 이화여대5길 35 이대영타운오피스텔 2018. 1월 매월고지 변경으로       ▴3,173

서대문구 신촌로 83 신촌현대백화점 특이사항 없으나 금년도 영업호전으로       사용량 증가 ▴4,561

○ 욕탕용 : 143㎥

서대문구 연세로4길 22 신촌레스트 24시 찜질방 내부공사 ▾2,466

○ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2018. 9월(11월납기)		2017. 9월(11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	16	44,055	17	42,002	2,053	4.89
가정용	6	20,316	6	21,282	-966	-4.54
공공용	1	1,844	1	1,393	451	32.38
일반용	9	21,895	10	19,327	2,568	13.29
욕탕용	0	0	0	0	0	0

▷ 증감량 : 2천㎥ 증가

○ 가정용 : 966㎥ 감소

서대문구 연희로 265 노블루체빌라 2018. 8월부터 입주 중으로 ▴1,069

○ 공공용 : 451㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 3천㎥ 증가

서대문구 연희로 353 그랜드힐튼호텔 특이사항 없으며 평균사용량 대비 정상       ▴2,679

○ 욕탕용 : 25㎥ 감소

특이사항 없음

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2018. 9월(11월납기)		2017. 9월(11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,878	458,618	6,761	461,608	-2,990	-0.65
가정용	6,334	378,268	6,244	382,294	-4,026	-1.05
공공용	38	10,251	38	10,441	-190	-1.82
일반용	504	48,109	477	49,728	-1,619	-3.26
욕탕용	2	21,990	2	19,145	2,845	14.86

▷ 증감량 : 3천㎥ 감소

○ 가정용 : 4천㎥ 감소

서대문구 수색로 100 가재울뉴타운3구역 DMC래미안E편한세상 1·2·3블록       특이사항 없으며 평균사용량 대비 정상. 각각 ▴1,956, ▴1,536, ▾3,171

서대문구 거북골로 154 삼호아파트 전납기 인정검침에 따른 조정량 부과로       ▴1,481

○ 공공용 : 190㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 2천㎥ 감소

서대문구 북가좌동 487 성공타워 전년 동기 지하2층 배관누수 후 정상 사용량       ▾2,021

○ 욕탕용 : 3천㎥ 증가

서대문구 수색로 102 탐라랜드 금년도 영업호전에 따른 사용량 증가로           ▴2,364

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동,북가좌2동 일부>

업종	2018. 9월(11월납기)		2017. 9월(11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	8,837	840,169	8,493	849,166	-8,997	-1.06
가정용	7,228	544,385	7,140	560,136	-15,751	-2.81
공공용	122	118,188	124	111,801	6,387	5.71
일반용	1,483	167,071	1,225	168,189	-1,118	-0.66
욕탕용	4	10,525	4	9,040	1,485	16.43

▷ 증감량 : 9천㎥ 감소

○ 가정용 : 16천㎥ 감소

- 서대문구 이화여대길 50-12 럭키아파트 누수로 ▴1,357

○ 공공용 : 6천㎥ 증가

서대문구 충정로 52 미동초등학교 음수대 및 화장실 배관 누수로 ▴1,032

○ 일반용 : 1천㎥ 감소

서대문구 충정로 28-1 구세군유지재단 옥상냉각탑 배관 및 5·14층 화장실       천장 누수 수리 중으로 ▴2,106

서대문구 이화여대1길 10 예스에이피엠 3층 휴업으로 인한 영업 부진으로       ▾1,303

○ 욕탕용 : 1천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌      동, 갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2018. 9월(11월납기)		2017. 9월(11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	29,184	1,701,625	28,348	1,761,607	-59,982	-3.40
가정용	26,453	1,386,668	25,695	1,423,786	-37,118	-2.61
공공용	169	60,772	169	72,648	-11,876	-16.35
일반용	2,542	213,756	2,463	215,708	-1,952	-0.90
욕탕용	20	40,429	21	49,465	-9,036	-18.27

▷ 증감량 : 60천㎥ 감소

○ 가정용 : 37천㎥ 감소

은평구 은평로3가길 28 삼원제우스 전년 동기 누수로 인한 조정량 부과후        정상 사용량 ▾2,935

은평구 진관4로 107 상림마을6단지 평균 사용량 대비 정상으로 특이             사항 없음 ▾2,228

○ 공공용 : 12천㎥ 감소

은평구 갈현로4길 26-2 서울기독대학 전년 동기 물탱크 볼탑 누수로 인한       격증 후 정상 사용량으로 ▾5,687

○ 일반용 : 2천㎥ 감소

은평구 통일로 842 범서빌딩 ‘18. 5월 에슐리 매장 폐업 등 점포감소로 ▾1,057

은평구 통일로80길 1-1 라노스모텔 부지 공사중으로 ▾1,147

○ 욕탕용 : 9천㎥ 감소

은평구 연서로34길 35 산수대중탕 영업장 폐업 및 내부수리로 ▾1,309

은평구 연서로 320 청자 수리 후 영업재개로 ▾2,179

은평구 불광로 90 대호사우나 금년 영업부진으로 ▾4,798

○ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2018. 9월(11월납기)		2017. 9월(11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,344	717,986	11,694	716,767	1,219	0.17
가정용	10,356	515,590	10,704	545,694	-30,104	-5.52
공공용	74	124,756	75	93,509	31,247	33.42
일반용	909	64,984	910	66,539	-1,555	-2.34
욕탕용	5	12,656	5	11,025	1,631	14.79

▷ 증감량 : 1k㎥ 증가

○ 가정용 : 30천㎥ 감소

신사동 19-190 은평신사 효성해링턴플레이스 380세대 입주 ▴10,469

○ 공공용 : 31천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 2천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 2천㎥ 증가

은평구 증산로21길 11삼부사우나 금년도 영업호전으로 ▴3,109

○ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2018. 9월(11월납기)		2017. 9월(11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,388	403,157	7,172	444,955	-41,798	-9.39
가정용	6,116	299,005	5,962	346,542	-47,537	-13.72
공공용	45	9,558	47	8,939	619	6.92
일반용	1,222	77,254	1,158	77,611	-357	-0.46
욕탕용	5	17,340	5	11,863	5,477	46.17

▷ 증감량 : 42천㎥ 감소

○ 가정용 : 48천㎥ 감소

은평구 백련산로 37 힐스테이트 백련산4차 아파트 2017. 10월 이후 입주       증가로 ▴4,551

○ 공공용 : 619㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 357㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 5천㎥ 증가

은평구 불광천길 536 스마트파크진사우나 2018. 2월 오픈후 영업호전으로       ▴5,090

○ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2018. 9월(11월납기)		2017. 9월(11월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,058	686,257	10,998	707,907	-21,650	-3.06
가정용	10,730	598,728	10,682	620,079	-21,351	-3.44
공공용	41	29,724	40	30,987	-1,263	-4.08
일반용	286	57,376	275	56,356	1,020	1.81
욕탕용	1	429	1	485	-56	-11.55

▷ 증감량 : 21천㎥ 감소

○ 가정용 : 21천㎥ 감소

은평구 서오릉로 253 연희11차 빌라 재건축으로 인한 폐전세대 증가로          ▾2,577

은평구 통일로 1080 은평솔하임 2017. 11월 이후 입주로 ▴2,324

은평구 진관3로 33 로이안 2018. 3월 입주로 ▴1,697

은평구 진관4로 78-38 은평지웰테라스 2018. 1월 68세대 입주로            ▴2,106

○ 공공용 : 1천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 1천㎥ 증가

은평구 통일로 1080 은평솔하임 2017. 11월 이후 입주로 ▴1,853

은평구 진관3로 33 로이안 2018. 3월 입주로 ▴1,664

○ 욕탕용 : 56㎥ 감소

특이사항 없음

4		동별 조정량 분석

구 분	조정량			증감 주요내역 및 사유
	2018.9월	2017.9월	증감량
계	3,926,551	4,022,893	-96,342
아현제1동	40,802	41,364	-562
아현제2동	135,660	137,109	-1,449
공덕제1동	159,716	164,299	-4,583
공덕제2동	100,474	110,695	-10,221	마포구 백범로 170 공덕더샵아파트 2018. 1월 124세대 입주 ▴1,911
신공덕동	133,027	136,030	-3,003	마포구 만리재로 74 신공덕삼성래미안2차 2018. 7월 매월고지 변경 ▾8,280
도화동	96,754	97,656	-902
용강동	146,920	143,329	3,591
대흥동	302,561	305,451	-2,890	마포구 신촌로 180 이대지하철역사 전년 동기 공사로 인한 화장실 미사용 ▴2,876 마포구 백범로 23 거구장 전년 동기 외국인 등 방문객 급감 ▴2,183
염리동	19,509	18,547	962
신수동	64,332	62,130	2,202
서강동	402,903	420,161	-17,258	마포구 와우산로5길 36 103호 화장실 배관 누수 ▴1,516 마포구 와우산로26길 9-16 수전 미사용 ▾1,144
서교동	540,955	553,718	-12,763	마포구 월드컵북로5나길 18 대우미래사랑아파트 사우나24시 영업부진 ▾3,398 마포구 양화로 130 아주호텔 신축 ▴10,763
동교동	52,331	47,120	5,211	마포구 와우산로35길 50-4 마포애경타운 상가입주로 ▴7,291
합정동	330,826	334,688	-3,862	마포구 월드컵로1길 14 마포한강푸르지오 매월고지 변경 ▾3,319
망원제1동	7,902	4,484	3,418	마포구 희우정로 77 마포한강아이파크 2018. 8월 신규입주 ▴3,525
망원제2동	288,377	298,593	-10,216
연남동	14,029	13,737	292
성산제1동	4,407	4,246	161
성산제2동	562,765	585,509	-22,744	마포구 월드컵북로 216 성산2차 e편한세상 2017. 9월 납기 변경 ▴3,970 마포구 월드컵로 207 성산임대아파트 평균사용량 대비 정상 ▾2,235 마포구 월드컵북로30길 9-22 성산월드타운아파트 전년 물탱크 청소 ▾4,130 마포구 모래내로3길 11 상암경동미르웰 오피스텔 입주 ▴6,706 마포구 월드컵로 240 홈플러스테스코 냉각수 사용 감소 ▾7,073
상암동	522,301	544,027	-21,726	마포구 월드컵북로44길 40 마포주민 편익시설 전년 계량기 교체 정산 ▾4,329 마포구 월드컵북로 502-14 하늘초등학교 전년 동기 누수 ▾1,225 마포구 월드컵북로54길 25 상암DMC푸르지오 입주 ▴12,120

○ 마포구                                              (단위 : ㎥)

○ 서대문구                                            (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.9월	2017.9월	증감량
계	3,074,325	3,096,284	-21,959
천연동	80,694	80,875	-181
북아현동	178,313	181,217	-2,904
충현동	373,648	380,570	-6,922	서대문구 충정로 28-1 구세군유지재단 옥상냉각탑 배관 및 5·14층 화장실 천장 누수 ▴2,106
신촌동	1,022,083	1,018,402	3,681	서대문구 이화여대5길 35 이대영타운오피스텔 매월고지 변경 ▴3,173 서대문구 연세로4길 22 신촌레스트 24시 찜질방 내부공사 ▾2,466 서대문구 이화여대1길 10 예스에이피엠 3층 휴업으로 영업 부진 ▾1,303
연희동	47,918	45,734	2,184
홍제제1동	40,577	46,795	-6,218	서대문구 통일로 510 북한산더샵아파트 2월 391세대 입주 ▴8,357
홍제제3동	43,362	44,300	-938
홍제제2동	142,872	151,796	-8,924
홍은제1동	297,604	297,231	373
홍은제2동	51,388	48,659	2,729
남가좌제1동	105,058	103,002	2,056
남가좌제2동	64,112	63,077	1,035	서대문구 남가좌동 369-10 남가좌동제1구역주택재건축 공사 ▴3,208
북가좌제1동	189,634	193,058	-3,424	서대문구 북가좌동 487 성공타워 전년 동기 지하2층 배관누수 ▾2,021
북가좌제2동	437,062	441,568	-4,506

○ 은평구                                              (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.9월	2017.9월	증감량
계	3,651,123	3,731,135	-80,012
녹번동	43,119	43,716	-597
불광제1동	458,545	471,762	-13,217	은평구 통일로 842 범서빌딩 5월 에슐리 매장 폐업 등 ▾1,057 은평구 불광로 90 대호사우나 영업부진 ▾4,798
불광제2동	431,622	447,390	-15,768	은평구 연서로34길 35 산수대중탕 영업장 폐업 및 내부수리 ▾1,309
갈현제1동	20,969	23,201	-2,232
갈현제2동	437,133	445,574	-8,441
구산동	445,351	458,904	-13,553	은평구 서오릉로 253 연희11차 빌라 재건축 폐전 ▾2,577
대조동	15,600	15,974	-374
응암제1동	43,996	37,774	6,222
응암제2동	86,028	79,402	6,626	은평구 백련산로 37 힐스테이트 백련산4차 아파트 입주 ▴4,551
응암제3동	398,052	413,659	-15,607
역촌동	12,871	12,070	801
신사제1동	369,714	381,108	-11,394	은평구 은평로3가길 28 삼원제우스 전년 동기 누수 ▾2,935 은평구 갈현로4길 26-2 서울기독대학 전년 물탱크 볼탑 누수 ▾5,687 신사동 19-190 은평신사 효성해링턴플레이스 입주 ▴10,469 은평구 증산로21길 11삼부사우나 금년도 영업호전 ▴3,109
신사제2동	261,531	263,172	-1,641
증산동	22,302	20,856	1,446
수색동	247,585	247,822	-237
진관동	356,705	368,751	-12,046	은평구 진관3로 33 로이안 2018. 3월 입주 ▴1,697

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 9월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

❍ 급수인구 : 1,168,107명 (전년 동월 대비 10.2천명 감소)

❍ 수전수 증감 : 134.8천전 (전년 동월 대비 +1.8천전 증가)

(단위 : 천전)

구분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2018년 9월	134.8	118.4	1.1	15.1	0.1
2017년 9월	133.0	106.9	1.0	14.9	0.1
증감	1.8	11.5	0.1	0.2	0.00

❍ 평균 최고기온 : 26.0℃(전년 대비 -1.4℃)

❍ 평균 최저기온 : 17.6℃(전년 대비 +0.1℃)

❍ 강우일수 및 강우량 : 11일, 68.5mm(전년 대비 +6일, +33.5mm )

❍ 누수복구건수 : 63건 (전년 대비 -34건)