문서번호	현장대응단-9255
결재일자	2018.11.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
담당자	지휘3팀장	현장대응단장
임성태	김종석	11/20 代김종석
협 조

화재발생종합보고서(2018-179)

화재번호	2018-179
발생일시	2018. 10. 30(화) 10:06 (완진 10:25)
발생장소	*********************************
발생지점	그랜드 피아노 하단
발화원인	미상 – 미상
화재개요	거실에 설치된 그랜드 피아노 하단에 수열정도가 강한 연소형태를 띠고 동 지점을 중심으로 천장과 벽체에 대각선 연소패턴이 확연하게 나타나는 화재로 선착대에 의해 진화됨.
피해현황	인명피해			재산피해(천원)
	계	사망	부상	계	부동산	동산
	0	0	0	30,411	16,399	14,012

붙임 : 1. 화재현장조사서(2018-179) 1부.

2. 화재현황조사서 1부.

3. 화재유형별조사서 1부.

4. 화재피해조사서 1부.

5. 소방방화시설 활용조사서 1부.

6. 질문기록서 1부.  끝.