문서번호	일자리정책담당관-18884
결재일자	2018.11.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		고용훈련팀장	일자리정책담당관
장준호		이정연	11/20 김혜정
협조
	주무관		최재훈

기술교육원(북부,중부)

태양광시설 안전점검 실시 계획

2018.11

일자리노동정책관

(일자리정책담당관)

기술교육원(북부·중부)

태양광시설 안전점검 실시계획

□ 안전점검 개요

❍ 일    시 : 2018.11.21.(수), 14:00~18:00

❍ 점검장소 : 서울시 북부·중부 기술교육원

- 노원구 상계동/용산구 한남동 소재

❍ 점 검 자 : 고용훈련팀장, 업무담당 직원(장준호, 최재훈)

❍ 점검대상 : 북부·중부 태양광시설

□ 점검내용

❍ 태양광 모듈, 지지대 설치상태 및 접속함 발열상태 등

□ 점검방법

❍ 전기안전관리자 선임시설은 전기안전관리자 주관하에, 미선임시설은

관리주체 주관하에 시행(필요시 전기안전공사 등 전문기관 합동점검)

□ 향후계획

❍ 녹색에너지과로 점검결과 제출  : ‘11.28限

붙임 1. 태양광설비 안전점검 체크리스트 1부.

2. 점검결과 서식 1부.  끝.

태양광설비 안전점검 체크리스트

시설명		설비용량(kW)
기관명		관리부서
설치형태	□ 건축물 □ 주차장 □ 기타	설치일자

점검사항	점검결과 (O, X)	조치내용(계획)
1. 외관상 모듈 파손이나 균열이 없는가?
2. 모듈-지지대 조립은 헐거움 없이 단단히 조립되었는가?
3. 지지대의 휨 또는 콘크리트(기초 등)에 균열이 없는가?
4. 지지대와 구조물간 헐거움 없이 단단히 결착되었는가?
5. 접속함 및 분전함의 발열여부는 없는가?(열화상감지기 등 사용)
6. 전기설비 노후화, 전선 처짐 등이 없는가?
7. 인버터 내부 결속상태는 양호한가?
8. 인버터 내부 온도상승 또는 생물 등의 침입흔적이 없는가?
9. 인버터 표시부의 동작이 되고 있는가?
10. 인버터 및 접속함의 외부배선의 손상 및 접속단자의 풀림은 없는가?
11. 인버터 및 접속함의 부식 및 손상이 없는가?
12. 인버터 및 접속함 내부의 청결상태(먼지 등)는 양호한가?
13. 모니터링시스템의 정상동작에 이상이 없는가?
14. 지붕방수에 문제는 없는가?
15. 태양광 이외에 추가하중 적재여부가 있는가?
16. 접속함, 인버터 등의 절연․접지상태가 적합한지?

※ 태양광설비 개소별로 작성

2018.   .   .

점 검 자 : 직급)             성명)          (인)

확 인 자 : 직급)             성명)          (인)