문서번호	누수방지과-10794
결재일자	2018.11.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설안전부장
최성태		유승효	11/20 이규상
협조
	주무관		유양현

2018년 하반기 충무훈련 평가결과 조치계획
2018년 하반기 충무훈련 평가결과 조치계획

2018. 11.

시설안전부

(누수방지과)

2018년 하반기 충무훈련 평가결과 조치계획

2018년 하반기 충무훈련 평가결과『서울시 주요 비축물자(상수도분야)』관련 개선사항에 따른 조치계획을 보고하고자 함

□ 관련근거 : 2018년 정부비축물자(상수도관로) 점검 결과 알림

(생산관리과-12787, 2018.11.18.)

	<평가결과>
· 장기보관 가능하도록 창고내 보관, 정수장 파괴시 식수 확보를 위한 수계 전환 계획 수립 등 양호하나 · 비축 관로 수량이 평시 사용하기 위하여 보관하는 수량보다 훨씬 적고 구체적 기준없이 비축하여 비축 기준 재정립 필요

□ 충무훈련 점검개요 : 비축물자 분야(상수도분야)

○ 훈련목적 : 주요자원 동원 및 국가기반시설에 대한 피해복구 등 실제훈련 강화로 지역단위 총력안보태세 확립

○ 관련법령 :「비상대비자원관리법」제13조 및 동법 시행령 제17조

*********************

(‘18년 10월현재)

****	****	**	***	**** ****	****	*******
***	****	*******	*******	***	****	********

□ 현장점검 현황

○ 점검개요

- 점검일시 : 2018. 10. 29.(월) 오후 13:00~13:30

- 점 검 자 : 4명(행정안전부 2명, 본청 민방위담당관 2명)

- 점검장소 : ********

- 점검내용 : 비축물자(상수도관) 관리상태, 자재수량 등 확인

□ 추진사항

********************************************************

*******************

**	*	*****	***	****	****	****	****	****	****	****	*****
****	***	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*

○ 2016년 충무훈련까지 특별한 지적사항이 없었으나 18년도 하반기 충무훈련 평가결과의 개선사항 요구

□ 추진상 문제점

○「비상대비 자원관리법」제13조(비축)에 의거 3개월분의 범위에서 필요한 물자를 비축해야 하나

○ 자재사업소에 있는 대부분 상수도용 자재는 관 부설 공사에 소요되는 자재로 우리시 처럼 매년 정비계획이 많을 경우 상당한 비축물자가 필요

※ 최근 3년간 상수도관 출고 현황

구 분	계	80㎜	100㎜	150㎜	200㎜	250㎜	300㎜	400㎜	500㎜	600㎜	700㎜	800㎜	900㎜
‘15년	15,247	689	1,469	3,072	3,242	49	4,533	438	715	305	359	346	30
‘16년	17,391	740	1,187	4,205	3,637	27	5,404	681	647	507	302	54	0
‘17년	16,786	816	1,806	3,250	3,575	63	4,717	571	570	750	618	50	0

☞ 3년간 연평균 16,475본 / 월평균 1,372본 ⇒ 3개월분 4,116본 필요

○ 3개월분 보유시 4,116본 정도 비축해야 하나 비축공간 부족 및 막대한 예산 소요로 효율적인 비축물자 재정립 필요

(D=150㎜경우  / 4,116본 × 250,040원= 약 1,029백만원 소요)

□ 비축물자(상수도관) 기준 재정립 검토 및 대책

○「비상대비 자원관리법」제13조(비축) 제2항에 의거 자체부담능력을 고려하여 필요한 물자 비축이 가능하므로

○ 긴급 누수발생을 대응하는 누수복구공사에서 최근 3년간 상수도관 사용수량으로 비축물자 기준으로 검토

※ 8개사업소의 최근 3년간 누수복구시 상수도관 사용 현황

구분	계	80㎜	100㎜	150㎜	200㎜	250㎜	300㎜	400㎜	500㎜	600㎜	700㎜
‘15년	57	14	18	8	6	0	9	1	1	0	0
‘16년	65	14	24	9	10	1	5	1	0	0	1
‘17년	88	17	23	20	15	2	3	2	2	3	1

☞ 3년간 연평균 70본 / 월평균 6본 ⇒ 3개월분 18본

******************************************

*******************************************

***	*	***	****	****	****	*****	*****	*****	****	****	****	****	****	****	*******
****	*****	***	***	*****	*****	**	*****	***	*	**	**	***	***	*	**

○ 대책방안

- 누수복구공사에서 최근 3년간 상수도관 사용수량으로 비축물자 기준으로 활용하여 비상대비 긴급복구용 자재 관리에 만전을 기하고자 함

□ 행정사항

○ ’18년 하반기 충무훈련 개선조치 사항 통보(누수방지과 → 생산관리과)

○ ’19년 1월 비상대비 비축물자 보유현황 등 조사시 반영(누수방지과 → 생산관리과)

*********************************************

***************************

***	*	*****	***	****	****	****	****	****	****	****	*****
***	***	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*
***	***	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*
***	***	*	**	**	**	**	**	**	**	**	*

*************************************

따로붙임 : 2018년 하반기 충무훈련 평가결과 1부.끝.