		서초소방서
수신자		내부결재
(경유)
제목	화재안전특별조사 자진개선사항 결과 보고********

1. 예방과-19997(2018.10.22.)호『2018년 11월 화재안전특별조사 계획보고(C반)』

2. 위와 관련하여 화재안전특별조사 조치명령 전(前) 자진개선사항 결과를 아래와

같이 보고합니다.

조사일	대상(위치)	자진개선사항	자진개선 기간	조치 결과
2018. 11.01.	*** *** ************	※ 소방분야 - 1층 뒤 계단 유도등 미설치 - 지하1층(노래방) 보일러실 소화기 미설치	‘18.11.01.∼ ‘18.11.21.	완료

붙임  조치명령 전(前) 관계인 개선사항 1부.  끝.

★담당자	김상하		검사지도팀장	한상훈		예방과장	11/21 박성근
협조자	담당자	김종안
시행	예방과-22158	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로67 서초소방서(반포동)	/
전화	02-532-0119	/전송	02-539-9019	/	kksshh119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)