비상구 관리실태 등 확인 조사서(*****)

확인일 : 2018년11월20일

대상명	*****		위 치	******
관계자	***	전화번호	*************		처종(업종)	PC방
규 모	R.C 지상 6 / 1층, 연면적 1,741㎡ 중 -1층 사용 262㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄·잠금행위	○ 비상구 폐쇄 및 잠금행위 없음
비상구 훼손행위	○ 특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 설치	○ 물건적치 및 장애물설치 발견치 못함.
비상구 변경행위	○ 해당사항 없음
특이사항	○ 비상구 피난구유도등 예비전원 불량	조치명령 발부
참 고	○ 비상구 관리 철저토록 안내함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박희춘		김용철		11/21 김연경
협조	이동훈