위험물 이동탱크저장소 소방검사서

	결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
		신용희	김기원	11/21 진광미

[별지 제47호서식]
검사의 개요		검사의 구분	2018년 이동탱크저장소 소방검사(87더8283)/기지에너지
		검사연월일시	2018년 11월 20일
		검사공무원	소 속		계급				성명			연락처
			예방과		소방경				김기원			3423-2034
			예방과		소방위				신용희			3423-2034
		차량번호	87더8283			설 치 자				임 철 호
제조소등	검사입회자	임 철 호			운전자			성 명				임 철 민
								생년월일				75. 5.9
	상치장소	중랑구 용마산로 716						전화			2207-9419 *************
	설치허가연월일 및 허가번호	2011년 10월 12일 제26 - 00249 - 111012호
검사내용및검사결과	검사내용			검사결과			불량내용
	지정수량 이상 이동탱크저장소의 허가여부 (법 제6조제1항)			■양호 □불량			2석유류 1,500ℓ 허가됨
	품명․수량․지정수량 배수 변경신고여부 (법 제6조제2항)			■양호 □불량
	국가기술자격증 또는 위험물운송자증 취득여부 (법 제21조제1항)			■양호 □불량			2017.10.25. 실무교육
	허가 품명․수량․지정수량 배수 저장․취급 여부 (규칙 별표 18 Ⅰ제1호)			■양호 □불량
	게시판 관리상태(규칙 별표 18 Ⅲ제11호)			■양호 □불량			개정된 위험물표지및 경고표지판 부착됨
	위험물 누출여부(규칙 별표 18 Ⅲ제12호)			■양호 □불량			누출여부 발견하지 못함
	완공검사필증 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)			■양호 □불량			완공필증 비치됨
	정기점검기록표 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)			■양호 □불량			비치됨
	폐쇄장치․소화기 등의 점검 실시여부(규칙 별표 21제2호가목)			■양호 □불량			점검실시됨
	위험물안전카드 비치여부(규칙 별표 21 제2호바목)			■양호 □불량
	정기점검 실시 여부(법 제18조제1항)			■양호 □불량			정기점검 실시됨
	기 타
조치계획
비 고