＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	맛냄새물질 발생에 따른 수질관리 강화대책 송부 및 관리기준 '경계단계' 발령

1. 수질과-9638(2018.11.20.)호와 관련입니다.

2. 상수원의 수질환경 변화로 겨울철 또는 갈수기에 맛․냄새 물질이 다량 발생됨에 따라 시민들에게 깨끗한 아리수를 공급하기 위해 붙임 수질관리 강화대책을 송부하오니 업무에 적용하여 주시기 바라며,

3. 최근 북한강 수계에서 맛․냄새 물질인 2-MIB가 대량 발생하여 하류지역의 서울시 관할 취수장까지 영향을 미치고 있기에, 아래와 같이 맛․냄새물질 관리기준 ‘경계단계’를 발령하오니 수질에 영향을 미치는 사업 자제, 필요시 분말활성탄 투입 등 수질관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 맛․냄새물질 관리기준 ‘경계단계’ 발령 내역

- 발령일시 : 2018. 11. 21.(수) 09:00

- 발령사유 : 한강취수원에서 경계단계 발령기준(2-MIB 100ppt) 초과

(11월 20일 강북취수장, 108ppt)

- 대상기관 : 본부(생산관리과, 수질과), 정수센터, 수도사업소, 서울물연구원

나. 기관별 주요 조치사항

- 본    부 : 대책본부 가동 및 수질관리 대응 총괄

- 정수센터 : 정수대책반 설치, 조류 및 맛․냄새물질 검사 강화(일 2회 이상)

※ 오전 분석자료 오후 13시까지 수질과(전직원) 메일로 제출(오후 분석자료는 자체 관리)

- 수도사업소 : 냄새민원발생 확인(본부 및 정수센터 통보)

- 물연구원 : 측정분석반 설치, 상수원 모니터링 강화(주 1회 이상)

붙임 : 맛․냄새물질 발생에 따른 수질관리 강화대책 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	생산관리과장,서울물연구원 각과,수도사업소(행정지원과),상수(정수센터)
주무관	김봉철		수질과장	서한호		생산부장	11/21 유성종
협조자
시행	수질과-9671	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1321	/전송	02-3146-1319	/	bongchul21c@seoul.go.kr	/	대시민공개