투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	서울특별시 영등포구 여의도동 280번지 이랜드크루즈 귀중
(경유)
제목	이랜드크루즈 상암선착장 수도관 교체 독촉

1. 난지안내센터-1125호(2017.4.21.)와 관련입니다.

2. 이랜드크루즈 상암선착장에서 사용하고 있는 수도관은 난지안내센터 수도관 본선(300mm)에서 분설하여 사용하고 있는 50mm수도관(스텐관)으로

3. 귀사에서 사용하고 있는 수도관이 전식(전기로 인하여 본 수도관이 균열)으로 누수 위험이 있어, 원인자 부담원칙에 따라 수도관(주름관, 스텐관) 교체를 요청하였으나, 아직 이행치 않고 있어 재요청 하니, 2019년 성수기 도래 전까지 교체하여 주시기 바랍니다.

가. 전식으로 균열된 수도관 길이 : 약 130m.

나. 문제점 : 누수 발생으로 인한 수도요금 증가 및 땅꺼짐 등으로 인한 시민

이용 위험과 불편 초래.

붙임 : 현장사진 1부.  끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	전평환		센터장	11/21 홍정원
협조자
시행	난지안내센터-2199	(		)	접수		(		)
우	03900	서울특별시 마포구 한강난지로 162	/
전화	3780-0611	/전송	3780-0610	/		/	부분공개(6)