		중부수도사업소
CU********1*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	*************
처리일자	2018년 11월 20일 15 시 30 분
공사장소	*************************************************************
소유자성명	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2018/11/19		검사일	2018/11/20		검사자	정형모
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	*******		주 소	**********************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	현장육안검사
검사결과	옥내급수관 개량공사 준공완료				공사비 지원 가능 여부		가능

끝.

								급수운영과장
주무관							정형모				급수설비팀장					代김영환					급수운영과장					11/21 유용일
협조자				주무관							신정우
시행			급수운영과-25188										(						)		접수												(						)
우																						/
전화									/전송			3146-2189					/														/	부분공개(6)