내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	불암중학교장
(경유)
제목	학교 빗물이용시설 설치관련 변경사항 승인(불암중)

1. 불암중학교-11608(2018.11.20.)호 관련입니다.

2. 귀 교에서 제출하신 빗물이용시설 설치관련 변경사항에 대하여 아래와 같이 승인하오니 조속히 설치 후 세금계산서 등 관련 서류를 2018.12.07.(금)까지 제출하기 바랍니다.

변 경 사 항		승 인 사 항
전	후
총 공사비:16,720,000원 지원 금액:15,048,000원	총 공사비:20,000,000원 지원 금액:18,000,000원	집수면 확보를 위해 홈통 추가설치의 필요성은 인정되나, 예산을 초과하는 요청으로 지원금액은 예산범위내인 16,500,000원으로 증액하고 그 외 금액은 학교 자체예산으로 사업진행 할 것

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김동우		물재이용관리팀장	강철규		물순환정책과장	11/21 한유석
협조자
시행	물순환정책과-21222	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길15 서소문청사 1동 8층	/
전화	02-2133-3854	/전송	02-2133-1041	/	crom0306@seoul.go.kr	/	대시민공개