문서번호	서울특별시차량정비센터-13907
결재일자	2018.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		서무팀장	소장
이길용		代김명국	11/21 신용휴
협조

시설물 유지보수 (현장화장실 램프 교체) 작업보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11.

서울특별시 차량 정비 센터

시설물 유지보수 (현장화장실 램프 교체) 작업보고

청사 유지 시설물 현장 화장실 형광램프 교체작업을 조치하고 그결과를 아래와 같이 보고함.

Ⅰ		현 황

❍ 발생일시 : 2018. 11. 16.(금) 17시50분경

❍ 보 고 자 : 조 영 조

❍ 점검내용 :형광램프 고장된 상태임.

형광램프 교체 작업	고장된 형광램프

Ⅱ		조치내용 및 결과

❍ 조치일시 : 2018. 11. 19.(월) 09:40 ~ 11:10.

❍ 현장 화장실 천장 형광램프 교체 작업 완료.

(작업자: 이 길 용)

신품 형광 램프	천장 마무리 작업

끝.