	서울특별시환경분쟁조정위원회
수신	심금자, 에스케이건설(주) 대표이사 귀하
(경유)
제목	환경분쟁조정사건 종결통지(서울환조18-1-43)

1. ********* 건물 실외기의 소음·먼지·열기로 인한 정신적 피해에 대해 이전설치를 요구하는 환경분쟁조정(알선)신청사건과 관련입니다.

2. 환경분쟁조정법 제28조(알선위원의 임무)의 규정에 의거 신청인의 요구사항에 대하여 피신청인 측에서 실외기 및 배기구 소음방지대책(방음벽 설치 변경, 소음기 설치, 실외기실 방음 및 개구부 밀폐·방음루버 설치, 배기구 방풍벽 설치 등)을 2019년 1월 5일까지 이행한다는 계획에 따라 신청인이 동의하여 본 알선 사건이 종결되었음을 알려드리며. 피신청인은 소음 등의 발생시설에 대한 피해저감시설 설치 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

□ 사건개요

○ 사건번호 : 서울환조18-1-43(신청일 : 2018.10. 1)

○ 사 건 명 : ********* 건물 실외기의 소음·먼지·열기로 인한 정신적 피해에 대해 이전설치를 요구하는 환경분쟁조정(알선)신청사건

○ 신 청 인 : ****************************

○ 피신청인 : *********************

□ 종결사유

○ 피신청인의 소음피해저감시설 설치에 대해 신청인의 동의로 알선절차가 성사되어 사건종결. 끝.

	서울특별시환경분쟁조정위원회위원장
심사관	최왕택		서기	최철웅		간사	11/21 이상훈
협조자
시행	서울특별시환경분쟁조정위원회-2475	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-3549	/전송	02-768-8857	/	wtchoi@seoul.go.kr	/	부분공개(6)