문서번호	정수과-10140
결재일자	2018.11.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
조성연		11/21 하은경
협 조

유해화학물질 취급시설 설치 및 정기검사 보완에 따른

물 품 구 매 계 획

2018. 11

암사아리수정수센터

(정 수 과)

유해화학물질 취급시설 설치 및 정기검사 보완에 따른 물품 구매계획

유해화학물질 취급시설 설치 및 정기검사시 보완사항이

요구되어 이에 필요한 물품을 아래와 같이 구매하고자함.

□ 현  황

○ 대    상 : 1,2정수장 가성소다, 과산화수소, 염소취급시설

○ 검사기관 : 한국가스안전공사

○ 검사내용

- 배관의 접합, 과압안전장치, 방지턱, 화재방지 및 환기시설

- 전기설비 및 정전기 제거설비, 방수, 방제설비, 시건장치 등

□ 구매물품 및 용도

연번	품 명	규 격	단위	수량	용 도
1	방제함	1.2m×0.7×0.85	개	1	2정수장 옥외(가성소다탱크) 비치
2	안전보호구함	0.85m×0.6m×0.4m	개	1	〃
3	방독마스크, 필터	3M6800,3M606	개	4	〃
4	내산장화, 장갑	265-1,270-1	개	4	〃
5	내화학복, 보안경	MC3000,503	개	4	〃
6	휴대용확성기(메가폰)	SJM-820SW	개	1	2정수장 약품실 비치
7	안전보호구함 도색	0.85m×0.6m×0.4m	개	1	1정수장 옥외(가성소다탱크) 비치
8	화재방지기	단독형	개	1	취수장 염소주입실내 설치
9	환기팬 구입 및 설치	345mm×450mm	개	1	〃
10	약품 비중계	1.22, 1.27	개	4	가성소다 등 약품 비중 확인

□ 예산 및 구매방법

○ 소요예산 : 2,062,500원(부가세 포함)

- 예산과목 : 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비(배출수처리시설 유지관리)

○ 구매방법 : 카드결제 후 결제계좌 입금조치

- 소액이므로 2개이상의 견적서를 받아 최저가 제시업체와 법인카드로 구매

붙임 : 1. 산출기초조사서  1부.

2. 견적서(타견적 포함)  1부.

3. 검사시 보완요구사항  1부.  끝.