모든 주택에는 소화기와 단독경보형감지기를 의무 설치하여야 합니다.
	강서소방서
수신	서울특별시 강서수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	2018년 소방용수시설 보수 의뢰(12차, 동절기 정밀조사) - 추가요청

1. 소방행정업무에 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2018년 소방용수시설 보수 의뢰(12차, 동절기 정밀조사) 대상 중 1개소에 대하여 추가로 보수 요청하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 대 상: 지하식 소화전(070017호)

나. 위 치: 서울특별시 강서구 초록마을로14길 42

다. 내 용: 제수변 누수(기존) + 스탠드 파이프 결합 불가(추가)

붙임  1. 소방용수시설 보수 내역(12차, 추가) 1부

2. 소방용수 고장발생 내역서(12차, 동절기 정밀조사, 추가) 1부.  끝.

	강서소방서장
담당자	김민하		대응총괄팀장	조원보		재난관리과장	11/19 이환종
협조자
시행	재난관리과-6964	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	rescue158@seoul.go.kr	/	대시민공개