문서번호	급수운영과-18040
결재일자	2018.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
제영도		11/21 박희철
협 조
	주무관		이승우

2018년 겨울철 급수대책 추진관련

자체 점검 결과 보고

2018. 11.

강남수도사업소

(급수운영과)

2018년 겨울철 급수대책 추진관련

자체 점검 결과 보고

겨울철 한파로부터 수도관 동결을 예방하고 급수대책 상황체계를 구축하여 안정적 아리수 공급을 위한 자체 점검을 실시하고 보고드림.

※ 관련근거 : ’18/19년도 겨울철 급수대책 추진계획[급수운영과-17456(’18.11.13.)]

Ⅰ		점검개요

□ 점검일시 및 점검자

□  일  시 : 2018. 11. 15. ~ 11. 20.

□  점검자 : 급수운영과장외 2명(담당: 제영도, 해빙조: 최창원)

□ 점검대상

□ 겨울철 급수대책 상황실 운영 현황

□ 급수관 동결 장비 현황

Ⅱ		주요점검사항

❍ 겨울철 급수대책 상황실 운영 현황

- 급수대책 상황실 운영 사항 점검

- 각종 현황판 및 유관기관 비상연락체계 정비 여부

❍ 급수관 동결 장비 현황

- 해빙기 등 동결 복구 장비 보유 및 작동 상태

- 복구 인력 및 비상연락체계 구축 여부 등

Ⅲ		점검 결과

□  겨울철 급수대책 상황실 현황판 비치 및 유관기관 비상연락체계 정비 완료

□ 급수관 해빙을 위한 해빙기 점검 결과 : 이상없음.

- 해빙기 점검 현황

해빙기	점검대상	점검결과				비 고
		이상없음	지적사항
			소계	조치완료	진행중
계	11	11	-	-	-
전기	2	2	-	-	-	정상 작동
스팀	9	9	-	-	-	정상 작동

Ⅳ		행정사항

□ 겨울철 급수대책 추진사항 본부 점검시 점검결과를 제출

따로붙임 : 자체 점검 결과 1부.  끝.