문서번호	기전과-5684
결재일자	2018.11.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	기전과장
김현태		김용문	11/22 임태수
협조
	주무관		김해중

염곡, 선암지하차도 시설물 정비

준공검사 결과 보고

2018. 11.

남부도로사업소

(기전과)

염곡, 선암지하차도 시설물 정비

준공검사 결과 보고

염곡, 선암지하차도 시설물 정비와 관련 시공사로부터 준공계가 제출되어 준공검사를 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□  관련근거

○ *******01호(2018. 11. 14.): 염곡, 선암지하차도 시설물 정비 완수계 제출

○ 관리단속과-10048(2018. 11. 14.):검사원 지정요구

□  계약 체결현황

○ 계약건명 : 염곡, 선암지하차도 시설물 정비

○ 위    치 : 염곡지하차도 기계실, 선암지하차도 집수정

○ 계약상대자 : ********(대표자 ***)

○ 계약금액 : ************************

○ 계약일자 : 2018. 10. 19.

○ 공사기간 : 2018. 10. 22. ~ 2018. 11. 18.

□ 준공검사 내용

○ 준공검사일자 : 2018. 11. 20.(화)

○ 준공검사자 : 공업6급 ***, 공업7급 ***

○ 주요 정비 내용

정비 내용	정비 결과
집수정 출입구 그레이팅 설치 - 염곡	설치 완료
배수펌프 주변 그레이팅 교체 - 염곡	교체 완료
전기실 조명 제어반 주변 바닥 덮개 설치 - 염곡	설치 완료
집수정 안전발판 설치 - 선암	설치 완료

□ 준공검사 결과

○ 내역서 및 기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었음.

□ 향후 계획

○「염곡, 선암지하차도 시설물 정비」준공 검사 결과 적합하게 정비 완료되었기에 준공 처리하고자 함.

첨부 : 1. 준공내역서 1부.

2. 준공검사사진 1부.

3. 준공계 1부.   끝.