시설물관리 업무일지(2018.11.20)

주무관	기획운영과장			결재
김홍석	11/22 윤학수
협 조	주무관		이형선
	주무관		김은내

문서번호 :	기획운영과-8966

일시 : 2018년 11월 20일(화) 날씨 : 맑음                 소속 : 기획운영과

○ 근무인원
구 분	현 원	근무상황부							비 고
		출근인원	휴무	대체휴무	공가(특별)	병가	연가	결근
계	12	10	2	0	0	0	0	0
공무직	3	3	0	0	0	0	0	0
시설용역	9	7	2	0	0	0	0	0	야간:A조2명 주간:B조2명
○ 금일작업내용
1.온실 공조시스템 내부 흐름구조도 점검 2.통합관제센터내 운영프로그램(지열,E/L,원격검침)시뮬레이션 및 원격통신 오류점검 3.수처리장치 호수공원 한강수 유입 순환펌프A 전원투입 및 차단(09:30~17:00까지) 4.식물문화센터내 B1,B2층 소화기 정위치 및 충약상태 점검 5.상실전시장 대형 판넬 백라이트 불량 하자통보[(주)윈미디어텍] 6.종합관제센터 민원접수사항(13건) 업무협의 및 식물원내 안내방송(14회) 실시
○ 익일작업계획
1.식물원내 노출배관용수 동절기대비 조치(동파방지목적) 예정 (주무관,실무관,시설직원 및 해당업체 관계자) 2.종합관제센터내 설치된 각 운영 프로그램 운영상태 및 기능상태 체크 예정(2일차)
○ 특기사항
1.서울식물원 외부 수경시설 시운전 및 운영교육(오후) (주무관,실무관,시설직원 및 해당업체 관계자) - 각종 관수⦁용수배관⦁밸브류 취급설명 및 작동점검 실시