시설물관리 업무일지(2018.11.21)

주무관	기획운영과장			결재
김홍석	11/22 윤학수
협 조	주무관		이형선
	주무관		김은내

문서번호 :	기획운영과-8965

시 : 2018년 11월 21일(수) 날씨 : 맑음                 소속 : 기획운영과

○ 근무인원
구 분	현 원	근무상황부							비 고
		출근인원	휴무	대체휴무	공가(특별)	병가	연가	결근
계	12	10	2	0	0	0	0	0
공무직	3	3	0	0	0	0	0	0
시설용역	9	7	2	0	0	0	0	0	야간:A조2명 주간:B조2명
○ 금일작업내용
1.어린이정원학교 교육담당 운영자 방송교육 실시 2.식물문화센터내 자동문 작동상태 및 RF카드 연동상태 점검(총 17개소 점검) (2층 자동문 2개소 작동불량 확인 및 기타 도어브라켓 미부착 6건 확인) 3.수처리장치 호수공원 한강수 유입 순환펌프A 전원 차단 4.식물문화센터내 소화기 정위치 및 충약상태 점검(2층~3층) 5.상실전시장 대형 판넬 백라이트 불량 하자통보[(주)윈미디어텍-삼성전자A/S신청접수,유선통보] 6.종합관제센터 민원접수사항(6건) 업무협의 및 식물원내 안내방송(14회) 실시
○ 익일작업계획
1.종합관제센터내 설치된 각 운영 프로그램 운영상태 및 기능상태 하자 체크 예정 (주무관,실무관,시설직원 및 해당업체 관계자)
○ 특기사항
1.식물원내 관수 배관용수 동절기대비 조치(동파방지목적)교육 (주무관,실무관,시설직원 및 해당업체 관계자) 2.종합관제센터내 설치된 각 운영 프로그램 운영상태 및 기능상태 하자 체크 3.식물문화센터 소방시설점검(강서소방서 김동욱 외 15명)