	동작소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2018년 소화전 보수 완료에 따른 검수 및 시스템 등록 결과 알림(현장대응단)

1. 재난관리과-6526(2018.11.15.)호『2018년 소화전 신설(이설) 및 보수 완료에 따른 검수 및    시스템등록 알림』 과 관련입니다.

2. 현장대응단 소화전 신설(이설) 및 보수 완료에 따른 검수 및 시스템 등록 결과를 붙임과 같이 알려드립니다.

가. 일  시 : 2018. 11. 15.(목) ~ 2018. 11. 22.(목) (8일간)

나. 공사명 : 2018년 소화전 보수 완료에 따른 검수

다. 대  상 : 15개소

라. 방  법 : 이륜차 및 펌프차 이용

마. 내  용 : 15개소 중 2개소 불량[1051(고장사용불가), 1288(고장사용가능)]

붙임 1. 2018년 소방용수시설 신설(이설) 및 보수내역(현장대응단) 1부.

2. 검수결과 보고(현장대응단) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김판수		진압3대장	김선모		지휘3팀장	김기영		현장대응단장	11/22 김태돈
협조자
시행	현장대응단-7339	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)