문서번호	공공재생과-11264
결재일자	2018.11.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		서울역재생계획팀장	공공재생과장
김지호		정병익	11/22 홍선기
협조	서울역재생사업팀장		박일형
	서울역재생지원팀장		이창훈

서울역일대 도시재생거점시설 조성 관련 공정회의 개최 결과 보고

2018.11

공공재생과

서울역일대 도시재생거점시설 조성 관련 공정회의 개최 결과 보고

서울역 일대 도시재생거점시설 조성 관련 서울시-SH 공정회의 결과를 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ				개 요		‘

□ 일  시 : ‘18.11.15.(목), 17:00 ~ 19:00

□ 장  소 : 서울역일대 도시재생지원센터(회의실)

□ 참석자 : 총20명

○ 내 부 : 공공재생과(9명), 서울역일대 도시재생지원센터 코디네이터(7명)

○ 외 부 : 서울주택도시공사(정용찬 팀장 외 3)

□ 내  용

○  거점시설 공사 추진사항 보고(SH)

○  공정점검 및 쟁점사항 논의

○  향후 일정 논의

<활동사진>

Ⅱ				주요 논의 결과		‘

√ 현장 여건상 공사가 어려운 지역은 무리하게 공사를 하기 보다는 향후 발생될 다양한 문제점을 충분히 검토하여 추진 할 것

√ 공사완료 후 개관행사는 우리동네 가꾸기 시범사업 등 관련 사업 진행사항을 고려하여 추진 할 것

√ ****************************************************

√ ****************************************************************

○ 은행나무집 리모델링 공사

- 외벽은 별도 설치하여 주변 건축물 철거시 자립할 수 있도록 함

- 현장여건상 공사지연이 불가피하므로 충분히 검토하여 향후 발생될 문제점을 최소화하여 진행될 수 있도록 할 것

- 개관행사는 우동가사업 완료시점에서 추진될 수 있도록 검토

○ 청파언덕 신축 공사

- 공사중 훼손된 주변 난간은 안전사고가 발생하지 않도록 고정 등 안전조치를 할 것

- 공사과정에서 겪었던 어려운 점들은 사진과 기록으로 남길 것

- 주변 건축물 훼손 원상복구 민원은 조속히 처리 할 것

○ 근대가옥집 리모델링 공사

- 근대가옥 지붕틀은 역사적 가치가 있으므로 보전하는 방안을 충분히 검토할 것

○ 중림동 창고 신축 공사

- 전선인입은 지상보다는 지중화로 할 것

- **********************************************할 것

○ 검벽돌집 리모델링 공사

- **************************************************************************할 것

Ⅲ				행정사항		‘

○ 조치사항

- 회의결과가 반영될 수 있도록 서울주택도시공사에 회의결과 통보

○ ****************

***********************************

- 예산과목 : 공공개발 및 공공공간 확충(도시개발), 서울역일대 도시재생사업 추진, 사무관리비(201-01).  끝.