문서번호	요금과-28663
결재일자	2018.11.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	요금관리2팀장	요금과장	서부수도사업소장
이흥재	이희대	이병두	11/22 代이병두
협 조

유수율 현황 및 분석 보고

(2018년 9월)

2018. 11.

서부수도사업소

(요금과)

유수율 현황 및 분석 보고

(2018년 9월)

1		유수율 현황

○ ’18년 목표대비 누계 (1~9월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’18년목표	95.50	90.98	97.11	97.42	95.12	94.43	94.84	97.62	97.76
’18년실적	95.32	90.09	99.32	95.02	96.31	94.19	94.09	97.08	98.57
증 감	-0.18	-0.89	2.21	-2.4	1.19	-0.24	-0.75	-0.54	0.81

○ 전년대비 누계 (1~9월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’18년	95.32	90.09	99.32	95.02	96.31	94.19	94.09	97.08	98.57
’17년	95.98	90.50	98.98	97.74	94.87	94.89	95.44	97.60	98.39
증 감	-0.66	-0.41	0.34	-2.72	1.44	-0.7	-1.35	-0.52	0.18

○ 전년대비 당월 (9월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’18.9월	94.09	86.78	103.90	93.60	94.51	94.24	92.97	94.53	94.23
’17.9월	95.01	85.65	103.66	96.78	97.50	95.68	92.45	92.65	98.39
증 감	-0.92	1.13	0.24	-3.18	-2.99	-1.44	0.52	1.88	-4.16

2		공급량․조정량 변화

(단위: 천㎥)

구분	월별	본 부					서부수도사업소				증감율 차이 (서부-본부)
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1~10월	960,856	978,016	17,160	1.79		103,305	103,836	531	0.51	-1.28
	1월	93,242	96,538	3,296	3.53		9,769	10,280	511	5.23	1.70
	2월	84,815	88,730	3,915	4.62		9,063	9,541	478	5.27	0.65
	3월	95,007	96,580	1,573	1.66		10,164	10,340	176	1.73	0.07
	4월	93,531	93,479	-52	-0.06		9,993	9,993	0	0.00	0.06
	5월	98,865	97,582	-1,283	-1.30		10,668	10,423	-245	-2.30	-1.00
	6월	98,804	98,599	-205	-0.21		10,694	10,371	-323	-3.02	-2.81
	7월	103,227	105,519	2,292	2.22		11,187	11,080	-107	-0.96	-3.18
	8월	101,388	105,902	4,514	4.45		11,012	11,168	156	1.42	-3.03
	9월	96,704	96,918	214	0.22		10,470	10,252	-218	-2.08	-2.30
	10월	95,273	98,169	2,896	3.04		10,285	10,388	103	1.00	-2.04

조정량	1~9월	830,789	835,633	4,844	0.58		92,066	92,815	749	0.81	0.23
	1월	84,241	87,472	3,231	3.84		9,917	10,172	255	2.57	-1.27
	2월	85,483	87,599	2,116	2.48		8,810	8,982	172	1.95	-0.53
	3월	88,116	87,884	-232	-0.26		10,395	10,244	-151	-1.45	-1.19
	4월	93,283	91,855	-1,428	-1.53		9,570	9,369	-201	-2.10	-0.57
	5월	94,085	94,244	159	0.17		11,097	11,090	-7	-0.06	-0.23
	6월	98,729	100,089	1,360	1.38		10,061	10,197	136	1.35	-0.03
	7월	97,424	100,774	3,350	3.44		11,347	11,755	408	3.60	0.16
	8월	97,551	97,551	0	0.00		10,016	10,354	338	3.37	3.37
	9월	91,877	88,165	-3,712	-4.04		10,853	10,652	-201	-1.85	2.19

○ 공급량 분석

- 10월 공급량은 전년대비 1.0% 증가, 상수도본부 전체는 3.04% 증가

- 기간제 근로자등 탐지를 통한 누수적출로 일5.3천㎥ 감소함

- 재개발에 따른 이주 및 신규아파트 입주로 공급량 증·감사항 발생

○ 조정량 분석

- 9월 조정량(11월납기)은 전년대비 201천㎥ 감소하여 당월 유수율은 103.90%로 전년대비 0.24% 증가함

- 조정량 증가에 영향을 미친 업종별 주요 요인으로는

① 마포구 월드컵북로 216 성산2차 e편한세상 납기 매월에서 홀수 변경으로 3,970㎥ 증가, 마포구 월드컵북로30길 9-22 성산월드타운 전년 동기 물탱크 청소로 4,130㎥ 감소, 은평구 서오릉로 253 연희11차 빌라 입주 수용가 폐전으로 2,577 감소 등 가정용 214천㎥ 감소,

② 마포구 신촌로 180 이대지하철 전년 동기 공사로 후전 미사용으로 2,876㎥ 증가, 서대문구 충정로 52 미동초등학교 음수대 및 화장실 배관 누수로 1,032㎥ 증가, 은평구 갈현로4길 26-2 서울기독대학 전년 물탱크 누수로 5,687㎥ 감소 등 공공용 14천㎥ 증가,

③ 마포구 모래내로3길 11 상암경동미르웰 오피스텔 입주로 6,706㎥ 증가, 마포구 월드컵로 240 홈플러스테스코 냉각수 사용 감소로 7,073㎥  감소 등 일반용 10천㎥ 증가,

④ 서대문구 연세로4길 22 신촌레스트 24시 찜질방 내부공사로 2,466㎥  감소, 은평구 연서로34길 35 산수대중탕 영업장 폐업으로 1,309㎥   감소 등 욕탕용 11천㎥ 감소 등이 있음

3		자치구·중블록별 유수율 현황

○ 서대문구

(단위: %)

구 분		계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산
전년대비 유수율	2018년	101.88	99.45	119.27	98.90	88.77	93.49	98.36
	2017년	100.79	98.21	123.16	98.24	92.66	91.79	93.76
	증 감	1.09	1.24	-3.89	0.66	-3.89	1.7	4.6

○ 마포구

(단위: %)

구 분		계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
전년대비 유수율	2018년	99.79	109.77	98.40	99.62	96.05	90.93
	2017년	100.06	106.98	102.68	92.94	99.09	90.43
	증 감	-0.27	2.79	-4.28	6.68	-3.04	0.5

○ 은평구

(단위: %)

구 분		계	불광터널	증산1	증산2	진관
전년대비 유수율	2018년	96.62	98.09	94.41	95.48	95.13
	2017년	96.32	98.04	89.04	110.06	90.42
	증 감	0.3	0.05	5.37	-14.58	4.71

첨 부 : 유수율 현황 자료(’18년 9월) 1부.