문서번호	시설관리과-32345
결재일자	2018.11.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
장승화		강정구	11/22 천성훈
협조

누수발생으로 인한 피해배상 보고

(**************)

2018. 11.

동부수도사업소

(시설관리과)

명에 의거 중랑구 관내 지역담당 업무 수행 중 누수로 인한 피해배상 민원에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

□ 누수발생현황

가. 누수발생일시: 2018. 11. 5.(월) 10:00

나. 누수발생위치: **************

다. 누수발생 구경 및 관종: 20㎜(SSP) 접합부 누수

라. 누수원인: 진동

□ 보고내용

가. **************에서 사용중인 20㎜ 스테인리스강관 접합부에서 누수가 발생하여 인접한************지하실 및 보일러실이 침수된 사항으로 피해에 대하여 민원인 *****로부터 피해배상 요구가 있음.

나. 피해요구내역

사고위치	민원인	전화번호	피해내용	비고
**************	***	*************	*************************

□ 조치의견

가. 상기와 같이 상수도 누수로 인한 피해배상은 누수방지과-3296(’15.04.24.)호 「긴급 누수복구 업무처리 지침 개정」과 관련하여 시행중인 상수도사고 손해배상보험 처리 대상으로 판단되어 보험가입회사인 한국지방재정공제회에 보험사고를 접수하여 민원을 해소하고자 합니다.

붙임: 1. 사고현황사진 1부.

2. 누수복구공사 완료보고서 1부.  끝.