문서번호	급수운영과-18206
결재일자	2018.11.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
김병주		박희철	11/22 최규해
협 조

2018년 수도계량기보호통 보온재 및 뚜껑 정비계획
2018년 수도계량기보호통 보온재 및 뚜껑 정비계획 보고

2018. 11.

강남수도사업소

2018년 수도계량기보호통 보온재 및 뚜껑 정비계획

수도계량기보호통 전수조사 결과 보온재 및 뚜껑이 파손, 망실 되어 동파의 우려가 있는 보호통을 정비하여 동파를 최소화하기 위한 정비계획을 보고드림

1		사 업 현 황

□ 추진근거

❍ 행정2부시장 방침 제77호 (2013. 03.13)

“ 겨울철 대비 동파·동결 예방대책 추진”

❍ 급수설비과-757호 (2018.1.24.)

“2018년 수도계량기보호통 보온재 및 뚜껑 정비계획 보고”

□ 총 사업개요

❍ 전수조사 : 2013. 3월 ~ 5월

❍ 사업기간 : 2013 ~ 2019년

❍ 사업목표 : 136,000개

	개
	선

❍ 사 업 비 : 54억원

2		2018년 추진계획

□ 추진기간 : 2018. 1월 ~ 12월

□ 보온재 정비

❍ 목표량 : 650개 (15mm 558개, 20mm 44개, 25~50mm 48개)

❍ 사업비 : 24백만원

□ 보호통 뚜껑 정비(‘16년부터 별도 예산 확보하여 시행)

❍ 목 표 량 : 746개 (15mm 690개, 20~50mm 56개)

❍ 사 업 비 : 34.2백만원

3		2017년 추진실적

□ 보온재 및 뚜껑 정비

구 분	목 표	실 적	달성율(%)
보온재	1,780	1,780	100.0
뚜 껑	681	681	100.0

4		세부 추진계획

□ 구별 정비계획

구분	계		보온재교체		뚜껑교체		비고
	목표 (개)	예산 (백만원)	목표 (개)	예산 (백만원)	목표 (개)	예산 (백만원)
계	1,396	58.2	650	24	746	34.2
강남구	746	31.2	350	13	396	18.2
서초구	650	27	300	11	350	16

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(지원사업성시설비)

❍ 보호통 뚜껑, 보온재 정비대상 중 동파 우려가 많은 15㎜/20㎜ 우선 정비

❍ 동절기 이전 정비 완료하여 동결/동파 예방 : 12월까지 완료

❍ 10월말 기준 보온재는 769개소, 뚜껑은 711개소 정비완료

5		행 정 사 항

□ 사업소와 계약된 급수공사 계약업체에 작업지시 후 정산시행

□ 보온재는 본부 인증제품을 자재 수급 상황에 맞게 관급 또는 사급으로

구매하여 시공

□ 보호통뚜껑은 자재사업소 관급자재 사용

□ 보온재 및 뚜껑 파손 민원접수건은 수시로 정비실시

첨부  보호통보온재 및 뚜껑 정비대상 각 1부.  끝.